## Hoja1
ANEXO 8
CANTIDADES DE OBRA
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA
Cap. | Sub. | Item | Código Alterno | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Valor Parcial | % DEL COSTO TOTAL
TOTAL |  | CIO | [5 empty] | 2527335030.21
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.1 | 1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 |  | 1 | 10039 | campamento y baños (36m2) | 1 | UN
1.1.2 |  | 2 | 10001 | cerramiento provisional en lona verde h=2 m | 304.51 | ML
1.1.3 |  | 4 | 10038 | localizacion y replanteo | 2019 | M2
1.1.4 |  | 5 | 10002 | valla informativa | 1 | UN
1.2 | 2 |  |  | INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES
1.2.1 |  | 1 | 10048 | Red agua provisional 50 m | 1 | UN
1.2.2 |  | 2 | 10065 | Red electrica provisional 50 m | 1 | UN
1.2.3 |  | 3 | 10242 | Red telefonica provisional | 1 | UN
2 |  |  |  | CIMENTACION
2.1 | 1 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1.1 |  | 2 | 10270 | Excavación mecanica de material común (incluye retriro) | 1009.5 | M3
2.1.2 |  | 3 | 10040 | excavacion manual de material comun heterogeneo seco 0.2 mts (sin retiro) | 673.26 | M3
2.1.3 |  | 8 | 10042 | Relleno con recebo B - 400 | 1651.5 | M3
2.1.4 |  |  |  | Relleno con material selecionado | 642 | M3
2.1.5 |  | 12 | 10059 | trasiego interno de material de excavacion | 942.56 | M3
2.2 | 2 |  |  | CONCRETOS DE CIMIENTOS
2.2.1 |  | 3 | 10055 | zapatas en concreto de 3000 psi-21 Mpa (premezclado sin refuerzo) | 132.55 | M3
2.2.2 |  | 4 | 10136 | vigas de cimentacion en concreto de 3000 psi -21 Mpa (sin refuerzo) | 190.78 | M3
2.2.3 |  | 8 | 10098 | concreto de limpieza 1500 psi | 12.58 | M3
2.3 | 3 |  |  | ACERO DE REFUERZO - CIMENTACION
2.3.1 |  | 1 | 10004 | acero de refuerzo Fy=60000 psi (incluye alambre negro,figuracion y transportes internos) | 46625.43 | KG
3 |  |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO
3.1 | 1 |  |  | ELEMENTOS VERTICALES
3.1.1 |  | 2 | 10113 | columnas 3000 psi -21 Mpa (premezclado sin refuerzo) | 220.57 | M3
3.1.2 |  | 3 | 10360 | columnas 3000 psi -21 Mpa concreto blanco a la vista (premezclado sin refuerzo) | 16.92 | M3
3.2 | 3 |  |  | LOSA EN CONCRETO
3.2.1 |  | 4 | 10137 | placa de contrapiso 3000 psi-21 Mpa (premezclado si)n refuerzo | 201.9 | M3
3.2.2 |  | 17 | 10622 | FC/EL placa de entrepiso segundo nivel en concreto 3000 psi -21Mpa (premezclado sin refuerzo) | 253 | M3
3.2.3 |  | 18 | 10623 | FC/EL placa de entrepiso cubierta en concreto 3000 psi -21Mpa (premezclado sin refuerzo) | 282.13 | M3
3.3 | 4 |  |  | OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO
3.3.1 |  | 4 | 10257 | rampa en concreto 3000 psi-Mpa (premezclado) | 19.96 | M2
3.3.2 |  | 5 | 10263 | bordillo en concreto 2000 psi fundido en obra .20 x .35 | 25.48 | ML
3.3.3 |  | 6 | 10258 | dintel en concreto ,15 x ,45 | 182.98 | ML
3.3.4 |  | 11 | 10540 | banca en concreto fundida en sitio | 12.68 | ML
3.4 | 5 |  |  | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURAS
3.4.1 |  | 1 | 10004 | acero de refuerzo Fy=60000 psi (incluye alambre negro,figuracion y transportes internos) | 85022.69 | KG
3.5 | 6 |  |  | ESTRUCTURA METALICA
3.5.1 |  | 8 | 10624 | estructura metalica PHRC 355 X 110 X 3 L=6,00 m | 8 | UN
3.5.2 |  | 9 | 10625 | estructura metalica rampa | 5035 | KG
4 |  |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS
4.1 | 1 |  |  | DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA
4.1.1 |  | 1 | 10149 | Tuberia PVC P 1" | 65 | ML
4.1.2 |  | 2 | 10150 | Accesorios PVC P 1" | 35 | UN
4.1.3 |  | 3 | 10151 | Tuberia PVC P 1/2" | 15 | ML
4.1.4 |  | 4 | 10152 | Accesorios PVC P 1/2" | 9 | UN
4.1.5 |  | 6 | 10381 | Tuberia PVC P 2" | 7 | ML
4.1.6 |  | 7 | 10382 | Accesorios PVC P 2" | 8 | UN
4.1.7 |  | 8 | 10383 | Tuberia PVC P 1,1/2" | 23 | ML
4.1.8 |  | 9 | 10384 | Accesorios PVC P 1,1/2" | 30 | UN
4.1.9 |  | 10 | 10385 | Tuberia PVC P 1,1/4" | 77 | ML
4.1.10 |  | 11 | 10386 | Accesorios PVC P 1,1/4" | 60 | UN
4.1.11 |  | 14 | 10389 | Reg.P/D Roscar 1,1/2" | 2 | UN
4.1.12 |  | 15 | 10390 | Reg.P/D Roscar 1,1/4" | 2 | UN
4.1.13 |  | 16 | 10391 | Reg.P/D Roscar 3/4" | 25 | UN
4.1.14 |  | 17 | 10563 | Tuberia PVC P 2,1/2" | 52 | ML
4.1.15 |  | 18 | 10564 | Accesorios PVC P 2,1/2" | 28 | UN
4.1.16 |  | 19 | 10565 | Tuberia PVC P 3/4" | 120 | ML
4.1.17 |  | 20 | 10566 | Accesorios PVC P 3/4" | 40 | UN
4.1.18 |  | 21 | 10567 | Reg.P/D Roscar 2,1/2" | 1 | UN
4.2 | 2 |  |  | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
4.2.1 |  | 2 | 10155 | Punto AF lavamanos 1/2" | 63 | UN
4.2.2 |  | 3 | 10392 | Punto AF sanitario Fluxometro 1" | 16 | UN
4.2.3 |  | 4 | 10393 | Punto AF orinal Fluxometro 3/4" | 6 | UN
4.3 | 3 |  |  | MONTAJE DE APARATOS
4.3.1 |  | 2 | 10157 | Lavamanos | 18 | UN
4.3.2 |  | 3 | 10395 | Sanitario fluxometro | 16 | UN
4.3.3 |  | 4 | 10396 | Orinal fluxometro | 6 | UN
4.3.4 |  | 5 | 10397 | Gabinete tipo III | 2 | UN
4.3.5 |  | 6 | 10398 | Siamesa | 1 | UN
4.4 | 4 |  |  | REDES DE AGUAS LLUVIAS , NEGRAS Y REVENTILACIONES.
4.4.1 |  | 1 | 10158 | Tuberia PVC S 6" | 77 | ML
4.4.2 |  | 2 | 10159 | Accesorios PVC S 6" | 15 | UN
4.4.3 |  | 3 | 10160 | Tuberia PVC S 4" | 472 | ML
4.4.4 |  | 4 | 10161 | Accesorios PVC S 4" | 238 | UN
4.4.5 |  | 5 | 10162 | Abrazaderas 4" | 62 | UN
4.4.6 |  | 6 | 10163 | Tuberia PVC S 3" | 230 | ML
4.4.7 |  | 7 | 10164 | Accesorios PVC S 3" | 101 | UN
4.4.8 |  | 8 | 10165 | Abrazaderas 3" | 22 | UN
4.4.9 |  | 9 | 10166 | Tuberia PVC S 2" | 5 | ML
4.4.10 |  | 10 | 10167 | Accesorios PVC S 2" | 6 | UN
4.4.11 |  | 11 | 10168 | Abrazaderas 2" | 8 | UN
4.4.12 |  | 12 | 10169 | Tuberia PVC L 2" | 60 | ML
4.4.13 |  | 13 | 10170 | Excavacion en material comun | 56 | M3
4.4.14 |  | 14 | 10171 | Relleno material seleccionado | 45 | M3
4.4.15 |  | 15 | 10172 | Retiro sobrantes | 17 | M3
4.4.16 |  | 18 | 10568 | Tuberia pcv alc. 8" | 30 | ML
4.4.17 |  | 19 | 10569 | Tuberia PVC L 3" | 46 | ML
4.5 | 5 |  |  | SALIDAS SANITARIAS
4.5.1 |  | 1 | 10173 | Sanitario 4" | 16 | UN
4.5.2 |  | 2 | 10174 | Lavamanos 2" | 18 | UN
4.5.3 |  | 5 | 10333 | Sifon 4" | 68 | UN
4.5.4 |  | 6 | 10334 | Sifon 3" | 56 | UN
4.6 | 6 |  |  | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
4.6.1 |  | 1 | 10177 | Cajas de inspeccion 60*60 | 18 | UN
4.7 | 8 |  |  | RED INTERIOR INCENDIO
4.7.1 |  | 3 | 10401 | Tuberia Acero 3" | 40 | ML
4.7.2 |  | 4 | 10402 | Accesorio Acero 3" | 10 | UN
4.7.3 |  | 6 | 10403 | Cheque 3" | 1 | UN
4.7.4 |  | 7 | 10404 | Siamesa 3"*2,1/2"*2,1/2" | 1 | UN
5 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | 11 |  |  | SALIDAS ILUMINACION
5.1.1 |  | 1 | 10277 | Salida para lámpara fluorescente 4x24 w T5 y/o 2x32 w | 359 | UN
5.1.2 |  | 2 | 10279 | Salida para bala fluorescente dulux 2x26 w | 166 | UN
5.1.3 |  | 7 | 10282 | Salida para sensor de movimiento | 39 | UN
5.1.4 |  | 8 | 10506 | Salida Power Pack | 32 | UN
5.2 | 12 |  |  | SALIDAS TOMACORRIENTES
5.2.1 |  | 1 | 10284 | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra normal | 33 | UN
5.2.2 |  | 5 | 10376 | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra - GFCI | 4 | UN
5.2.3 |  | 6 | 10377 | Salida para secamanos | 4 | UN
5.3 | 13 |  |  | SALIDAS COMUNICACIONES
5.3.1 |  | 1 | 10288 | Salida para voz/datos o datos/datos doble en muro o piso en tubería PVC ø3/4”. | 39 | UN
5.3.2 |  | 2 | 10289 | Salida para voz/datos o datos/datos doble en muro o piso en tubería PVC ø1”. | 24 | UN
5.3.3 |  | 6 | 10292 | Salida para CCTV en tuberia de 1" | 6 | UN
5.3.4 |  | 8 | 10294 | Salida sensor de humo | 43 | UN
5.4 | 14 |  |  | ALIMENTADORES TOMACORRIENTES
5.4.1 |  | 1 | 10297 | Alimentador en cable 2# 12 (1F+1N). Circuito normal de tomas. El conductor de tierra se deriva hacia | 102 | ML
5.5 | 15 |  |  | ALIMENTADORES ALUMBRADO
5.5.1 |  | 1 | 10300 | Alimentador en alambre 2# 12 (1F+1N). Circuito normal de alumbrado. El conductor de tierra se deriva | 1925 | ML
5.6 | 16 |  |  | TABLEROS AUTOSOPORTADOS
5.6.1 |  | 4 | 10531 | Tablero General de distribucion normal incluye: 1 Totalizador de 3x700 A, 1 Interruptor de 3x100 A, | 1 | UN
5.6.2 |  | 5 | 10532 | Tablero By pass UPS incluye: 3 Totalizador de 3x60 A, Barraje para tres fases, barraje para neutro y | 1 | UN
5.7 | 17 |  |  | TABLEROS PARCIALES TIPO SERIE
5.7.1 |  | 1 | 10304 | Tablero de automáticos de 30 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio para total | 3 | UN
5.7.2 |  | 2 | 10305 | Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio para total | 2 | UN
5.7.3 |  | 3 | 10306 | Tablero de automáticos de 18 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio para total | 12 | UN
5.7.4 |  | 4 | 10307 | Tablero de automáticos de 12 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio para total | 11 | UN
5.7.5 |  | 5 | 10507 | Tablero de automáticos de 36 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio para total | 1 | UN
5.8 | 18 |  |  | TABLERO CONTROL DE ALUMBRADO
5.8.1 |  | 1 | 10308 | Tablero utosoportado para control de alumbrado incluye: borneras, interruptores de codillo, marcaci | 2 | UN
5.9 | 19 |  |  | INTERRUPTORES AUTOMATICOS
5.9.1 |  | 2 | 10311 | Interruptor automático marco Industrial DPX U125 de 3x80 A. 240 VAC 25 kA | 6 | UN
5.9.2 |  | 3 | 10309 | Interruptor automático marco Industrial DPX U125 de 3x50/40 A. 240 VAC 25 kA | 24 | UN
5.9.3 |  | 4 | 10312 | Interruptor automático DSE 10kA 240 VAC enchufables de 1x20 A | 66 | UN
5.9.4 |  | 5 | 10310 | Interruptor automático DSE 10kA 240 VAC enchufables de 2x20 A | 2 | UN
5.9.5 |  | 6 | 10313 | Interruptor automático DSE 10kA 240 VAC enchufables de 3x30 A | 1 | UN
5.9.6 |  | 7 | 10508 | Interruptor automático marco Industrial DPX U125 de 3x100 A. 240 VAC 25 kA | 1 | UN
5.1 | 20 |  |  | CAJAS DE PASO
5.10.1 |  | 1 | 10314 | Caja de paso metálica con tapa, bisagra y cierre deslizante en poliamida de 20x25 cm. | 2 | UN
5.10.2 |  | 2 | 10315 | Caja de paso metálica con tapa, bisagra y cierre deslizante en poliamida de 30x30 cm. | 1 | UN
5.10.3 |  | 3 | 10509 | Caja de paso metálica con tapa, bisagra y cierre deslizante en poliamida de 40x40 cm. | 2 | UN
5.11 | 21 |  |  | BANDEJA Y/O DUCTOS
5.11.1 |  | 2 | 10317 | BANDEJA TIPO ESCALERA DE 30X8 cms. Calibre 16. Debera tener tornillo cobrizado soldado en cada extre | 164 | ML
5.11.2 |  | 3 | 10510 | BANDEJA TIPO DUCTO DE 30X8 cms calibre 18, CON TAPA TROQUELADA. Debera tener tornillo cobrizado sold | 172 | ML
5.12 | 23 |  |  | ACOMETIDAS ELECTRICAS GENERALES
5.12.1 |  | 4 | 10511 | Alimentador con 3No.6 + 1No.6 + 1No.8T y ø1,1/4" EMT. Desde tablero general normal TGA a Tablero By | 12 | ML
5.13 | 24 |  |  | ACOMETIDAS ELECTRICAS PARCIALES
5.13.1 |  | 8 | 10325 | Conductor en cable No. 8 desnudo para aterrizaje de bandeja ducto y tipo escalera. Incluye bornas pa | 356 | ML
5.13.2 |  | 10 | 10512 | Alimentador con 3No.2 + 1No.2 + 1No.4T y ø1.1/2" EMT. Desde tablero general normal T.GA a T A1. | 7 | ML
5.13.3 |  | 11 | 10513 | Alimentador con 3No.4 + 1No.4 + 1No.6T y ø1.1/2" EMT. Desde tablero general normal T.GA a T A2, T L | 148 | ML
5.13.4 |  | 12 | 10514 | Alimentador con 3No.6 + 1No.6 + 1No.8T y ø1.1/4" EMT. Desde tablero general normal T.GA a T L18, T | 136 | ML
5.13.5 |  | 13 | 10515 | Alimentador con 3No.8 + 1No.8 + 1No.10T y ø1" EMT. Desde tablero general normal T.GA a T N1, T L12E | 204 | ML
5.13.6 |  | 14 | 10516 | Alimentador con 3No.10 + 1No.10 + 1No.12T y ø1" EMT. Desde tablero general normal T.GA a T L14, T L | 777 | ML
5.13.7 |  | 15 | 10517 | Alimentador con 3No.12 + 1No.12 + 1No.12T y ø3/4" EMT. Desde tablero general normal T.GA a T L2 y T | 66 | ML
5.14 | 25 |  |  | LUMINARIAS
5.14.1 |  | 8 | 10518 | Luminaria de 60x60, 16 celdas, reflector especular. Europea de 4x24 W con 2 balastos electrónicos de | 359 | UN
5.14.2 |  | 9 | 10519 | Luminaria Downlight 213 de 2x42 w, vidrio opalizado con balasto electrónico universal multivoltaje 2 | 166 | UN
5.14.3 |  | 10 | 10520 | Suministro e instalación de Power Packs en techo BZ-100-EP watt stopper. Capacidad de accionamiento | 32 | UN
5.14.4 |  | 11 | 10521 | Suministro e instalación de sensor de ocupación de tecnología Dual en techo UT-300 WATT STOPPER para | 39 | UN
5.15 | 26 |  |  | APANTALLAMIENTO
5.15.1 |  | 1 | 10522 | Cable No. 2/0 CU | 56 | ML
5.15.2 |  | 2 | 10523 | Cable No. 1/0 AL | 368 | ML
5.15.3 |  | 3 | 10524 | Varilla cobre-cobre de 5/8" x 2.4 mts | 12 | UN
5.15.4 |  | 4 | 10525 | Punta Franklin de 60 cms con base | 35 | UN
5.15.5 |  | 5 | 10526 | Bajante en tuberia galvanizada de 1" | 32 | ML
5.15.6 |  | 6 | 10527 | Union en Tee para cable No. 1/0 AL | 8 | UN
5.15.7 |  | 7 | 10528 | Conector bimetalico para cable 2/0 CU a 1/0 AL | 4 | UN
5.15.8 |  | 8 | 10529 | Soldadura Cadwell 115 gms | 16 | UN
5.15.9 |  | 9 | 10530 | Caja de inspeccion de 30x30 cms en mamposteria y/o pozo de inspeccion tipo Fibrit. | 4 | UN
6 |  |  |  | MUROS Y DIVISIONES
6.1 | 2 |  |  | MAMPOSTERIA EN ARCILLA
6.1.1 |  | 3 | 10045 | mamposteria de bloque en arcilla No 5 (33*23*11.5) | 3499.72 | M2
6.1.2 |  | 4 | 10254 | mamposteria en ladrillo gran formato 0.39 X 0.11,5 color tierra | 491.34 | M2
6.1.3 |  | 8 | 10533 | cortasol vertical en mamposteria ladrillo estructural portante prensado | 255.6 | ML
6.2 | 4 |  |  | CIELOS RASOS
6.2.1 |  | 1 | 10336 | cieloraso en drywall plano | 2565.4 | M2
6.2.2 |  | 6 | 10269 | apertura huecos para lampara en cieloraso | 525 | UN
6.2.3 |  | 8 | 10369 | cieloraso en drywall plano | 469.41 | ML
6.3 |  |  |  | MESONES
6.3.1 |  |  |  | mesones | 196 | ML
8 |  |  |  | PAÑETES
8.1 | 1 |  |  | PAÑETES IMPERMEABILIZADOS-SOBRE MUROS-BAJO PLACAS
8.1.1 |  | 1 | 10245 | pañetes lisos sobre muros 1:4 (incluye filos y dilataciones) | 4992.59 | M2
8.1.2 |  | 2 | 10253 | pañete liso bajo placa 1:4 | 34.46 | M2
8.1.3 |  | 3 | 10047 | pañetes lisos mpermeabilizados sobre muros 1:4 (incluye filos y dilataciones) | 507.67 | M2
8.1.4 |  | 5 | 10190 | dilatacion arquitectonica 2cm para exterior | 325.77 | ML
8.1.5 |  | 7 | 10050 | goteras | 571.99 | ML
9 |  |  |  | PISOS Y GUARDAESCOBAS
9.1 | 1 |  |  | BASES PARA PISOS
9.1.1 |  | 1 | 10051 | afinado de pisos en concreto E=4 cm | 3166.63 | M2
9.2 | 2 |  |  | ACABADOS PARA PISOS
9.2.1 |  | 3 | 10247 | piso porcelanato radica negro alfa 44.2 X 77.5 atmósfera | 1076.76 | M2
9.2.2 |  | 4 | 10249 | guardaescoba piso porcelanato radica negro alfa 44.2 X 77.5 atmósfera | 625.18 | ML
9.2.3 |  | 5 | 10250 | piso en piedra natural victoria regia color verde 30 * 60 | 58.99 | M2
9.2.4 |  | 6 | 10261 | paso para escalera en porcelanato radica negro | 59.71 | ML
9.2.5 |  | 7 | 10262 | cinta antideslizante para paso y rampa tesa negra 25mm | 105 | ML
9.2.6 |  | 13 | 10248 | baldosa de granito BH1 33 x 33 | 1907.14 | M2
9.2.7 |  | 22 | 10538 | destronque,pulida de baldosa | 1907.14 | M2
9.2.8 |  | 23 | 10539 | guardaescoba en media caña | 935.45 | ML
9.2.9 |  | 24 | 10562 | piso en madera teca para rampa | 123.44 | M2
10 |  |  |  | CUBIERTA
10.1 | 1 |  |  | ELEMENTOS PARA CUBIERTA
10.1.1 |  | 6 | 10370 | cubierta en sistema policarbonato alveolar multicell danpalon sello seco,color ice,incluye paneles | 511.19 | M2
10.1.2 |  | 8 | 10043 | manto impermeabilizante tipo pietra | 1041.01 | M2
10.1.3 |  | 9 | 10072 | flanches metalico de acero galvanizado calibre 26 | 29.36 | ML
10.1.4 |  | 10 | 10026 | afinado para cubiertas planas | 1041.01 | M2
11 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA
11.1 | 1 |  |  | CARPINTERIA EN LAMINA Y MARCOS
11.1.1 |  | 16 | 10276 | fachada flotante en cristal acustico pelicula de seguridad de 8 micras accesorios en aluminio y acer | 131.34 | M2
11.1.2 |  | 100 | 10541 | (FCEL/V1)ventana rejilla en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 1.90 x 1.60 | 8 | UN
11.1.3 |  | 101 | 10542 | (FCEL/V2)ventana rejilla en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 1,90 x 1,20 | 96 | UN
11.1.4 |  | 102 | 10543 | (FCEL/V3)ventana rejilla en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 2,97 x 1,74 | 4 | UN
11.1.5 |  | 103 | 10544 | (FCEL/V4)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia ,50 x 4,45 | 4 | UN
11.1.6 |  | 104 | 10545 | (FCEL/V5)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 2,74 X 5,10 | 6 | UN
11.1.7 |  | 105 | 10546 | (FCEL/V6)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 8,20 X 4,89 | 1 | UN
11.1.8 |  | 106 | 10547 | (FCEL/V7)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 1,10 X 5,47 | 2 | UN
11.1.9 |  | 107 | 10548 | (FCEL/V8)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 1,74 X 6,50 | 6 | UN
11.1.10 |  | 108 | 10549 | (FCEL/P1)puerta en vidrio templado 10mm accesorios en acero inoxidable 2 x 2,96 | 4 | UN
11.1.11 |  | 109 | 10550 | (FCEL/P2)puerta en lamina C.R 1,98 X ,94 | 67 | UN
11.1.12 |  | 110 | 10551 | (FCEL/P3)puerta en lamina C.R 2,66 X 1 | 4 | UN
11.1.13 |  | 111 | 10552 | (FCEL/P6)puerta en lamina C.R 1,98 X ,80 | 2 | UN
11.1.14 |  | 112 | 10553 | (FCEL/R1)rejilla en aluminio color champaña ,30 X 1,60 | 8 | UN
11.1.15 |  | 113 | 10554 | (FCEL/R2)rejilla en aluminio color champaña ,60 X 2,50 | 4 | UN
11.1.16 |  | 114 | 10555 | (FCEL/R3)rejilla en aluminio color champaña 7,40 X 2,50 | 2 | UN
11.1.17 |  | 115 | 10556 | (FCEL/R4)rejilla en aluminio color champaña 6,60 X 2,05 | 1 | UN
11.1.18 |  | 116 | 10557 | (FCEL/R5)rejilla en aluminio color champaña 6,60 X 1,05 | 2 | UN
11.1.19 |  | 117 | 10558 | (FCEL/R6)rejilla en aluminio color champaña ,30 X 5,10 | 24 | UN
11.1.20 |  | 118 | 10559 | (FCEL/R7)rejilla en aluminio color champaña ,86 X 5,47 | 2 | UN
11.1.21 |  | 119 | 10570 | (FCEL/V9)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 2 x ,70 | 12 | UN
11.1.22 |  | 120 | 10571 | (FCEL/V10)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 1,76 x ,70 | 2 | UN
11.1.23 |  | 121 | 10572 | (FCEL/V11)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 2,93 x ,70 | 4 | UN
11.1.24 |  | 122 | 10573 | (FCEL/V12)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 1,77 x ,70 | 4 | UN
11.1.25 |  | 123 | 10574 | (FCEL/V13)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 6,17 x ,70 | 4 | UN
11.1.26 |  | 124 | 10575 | (FCEL/V14)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 3,80 x ,70 | 8 | UN
11.1.27 |  | 125 | 10576 | (FCEL/V15)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 6,10 x ,70 | 8 | UN
11.1.28 |  | 126 | 10577 | (FCEL/V16)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 2,95 x ,70 | 4 | UN
11.1.29 |  | 127 | 10578 | (FCEL/V17)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 2,63 x ,70 | 4 | UN
11.1.30 |  | 128 | 10579 | (FCEL/V18)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 3 x ,70 | 4 | UN
11.1.31 |  | 129 | 10580 | (FCEL/V19)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 3,80 x ,70 | 4 | UN
11.1.32 |  | 130 | 10581 | (FCEL/V20)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 3,75 x ,70 | 4 | UN
11.1.33 |  | 131 | 10582 | (FCEL/V21)ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sitema aluminia 5,30 x ,70 | 2 | UN
11.2 | 2 |  |  | OTRA CARPINTERIA
11.2.1 |  | 1 | 10467 | Division lamina acero inoxidable (División orinal,puertas,sanitario) | 38.12 | M2
11.2.2 |  | 2 | 10275 | barandas en acero inoxidable,platina y vidrio templado | 85.91 | ML
11.2.3 |  | 4 | 10022 | pasamano de acero inoxidable para interior | 11.12 | ML
11.2.4 |  | 14 | 10337 | gabinete contraincendio en acero inoxidable 99 X 77 X 24 | 2 | UN
12 |  |  |  | CARPINTERIA EN MADERA
12.1 | 1 |  |  | PUERTAS EN MADERA
12.1.1 |  | 7 | 10560 | (FCEL/P4)Puerta en madera dos hojas (liston madera teca) 2 X 1 | 2 | UN
12.1.2 |  | 8 | 10561 | (FCEL/P5)Puerta en madera dos hojas (liston madera teca) 2 X 2,80 | 2 | UN
12.2 | 2 |  |  | OTROS ELEMENTOS EN MADERA
12.2.1 |  | 3 | 10363 | FCEA/Banca en listón de madera teca acabado natural sin esmalte sobre angulo 2" x2" x 1/4", pintura | 76.06 | ML
12.2.2 |  | 4 | 10365 | FCEA/meson en listón de madera teca acabado natural sin esmalte sobre angulo 2" x2" x 1/4", pintura | 2 | UN
13 |  |  |  | ENCHAPES
13.1 | 1 |  |  | SOBRE MUROS
13.1.1 |  | 2 | 10251 | enchape en porcelanato New Age Alfa 50 X 50 | 231.33 | M2
13.1.2 |  | 6 | 10470 | enchape para baño en artica blanco 33 x 60 rectificado | 135.64 | M2
13.1.3 |  | 12 | 10077 | tapa para meson en granito negro absoluto 2cm | 13.18 | M2
14 |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
14.1 | 1 |  |  | APARATOS Y ELEMENTOS SANITARIOS
14.1.1 |  | 5 | 10494 | Orinal linea institucional tipo push (edificio) | 6 | UN
14.1.2 |  | 6 | 10495 | barras de ayuda para minusvalidos | 4 | UN
14.1.3 |  | 7 | 10016 | dispensador de papel linea institucional (edificio) | 16 | UN
14.1.4 |  | 8 | 10017 | Secador de manos linea institucional (edificio) | 4 | UN
14.1.5 |  | 9 | 10018 | dispensador de jabon en spray (edificio) | 14 | UN
14.1.6 |  | 10 | 10496 | sanitario blanco institucional tipo push (edificio) | 12 | UN
14.1.7 |  | 11 | 10497 | lavamanos blanco institucional tipo push (edificio) | 18 | UN
14.1.8 |  | 13 | 10496 | sanitario para discapacitados linea institucional tipo push (edificio) | 4 | UN
15 |  |  |  | PINTURA
15.1 | 1 |  |  | SOBRE MURO
15.1.1 |  | 1 | 10037 | vinilo para interiores sobre pañete 2 manos | 1249.16 | M2
15.1.2 |  | 2 | 10052 | vinilo para exteriores sobre pañete tipo koraza (2 manos) | 507.67 | M2
15.1.3 |  | 5 | 10537 | pintura epoxica para interiores sobre pañete 2 manos | 2120.77 | M2
15.2 | 2 |  |  | BAJO PLACA
15.2.1 |  | 1 | 10079 | vinilo bajo placa lisa o cielo raso | 34.46 | M2
15.2.2 |  | 2 | 10536 | pintura epoxica color bajo placa o cielo raso | 2565.4 | M2
16 |  |  |  | CERRADURAS Y VIDRIOS
16.1 | 2 |  |  | VIDRIOS Y ESPEJOS
16.1.1 |  | 6 | 10070 | espejo liso de 4mm | 16.81 | M2
16.1.2 |  | 7 | 10374 | division en vidrio templado para interiores de piso a techo | 54.6 | M2
17 |  |  |  | ASEO Y VARIOS
17.1 | 1 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA
17.1.1 |  | 1 | 10028 | limpieza e impermeabilizacion de fachadas exteriores | 507.67 | M2
17.1.2 |  | 2 | 10068 | aseo general | 2019 | M2
SUB TOTAL COSTO DIRECTO
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | %
|  |  | IMPROVISTOS |  |  |  | %
|  |  | UTILIDAD |  |  |  | %
SUB TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
|  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | %
VALOR TOTAL