## AIU
ITEM | DESCRIPCIÓN | % | SALARIO | FACTOR PRESTACION. | SALARIO+PRESTACIONES | CANTIDAD | DISPONIB. | No. MESES | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR.PARCIAL | VR.CAPÍTULO
1 | ADMINISTRACIÓN
1.1 | PERSONAL(Discriminar)
1.1.1 | DIRECTIVO
1.1.1.1 | Director de obra (ingeniero civil) (categoria 2)
1.1.1.2 | Residente de obra (ingeniero o ing. vias) (categoria 5)
1.1.2 | TÉCNICO
1.1.2.1 | Maestro de obra
1.1.2.2 | Comision Topográfica
1.1.2.3 | Inspector de obra
1.1.3 | DE STAFF
1.1.3.1 | Ingeniero especialista en vias y trasnporte (categoria 2)
1.1.3.2 | Ingeniero especialista hidrosanitario (categoria 2)
1.1.3.3 | Especialista en geotécnica (categoria 2)
1.1.3.4 | Profesional especialista en HSQ
1.1.4 | DE APOYO
Contador
secretaria
almacenista
auxiliar de oficina (mensajeria y varios)
1.1.5 | DE ADMINISTRACIÓN
especialista en costos y presupuestos
1.1.6 | CUADRILLAS DE ADMINISTRACIÓN
cuadrilla de administracion (0:2)
1.2 | COSTOS DIRECTOS
1.2.1 | CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES
| Campamento de obra | [7 empty] | GL
| instalaciones provisionales para la obra/ cerramiento provisional | [7 empty] | GL
| Valla informativa 3*6 m | [7 empty] | GL
1.2.2 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
| elementos de seguridad insustrial | [7 empty] | mes
| plan de manejo ambiental | [7 empty] | GL
| plan de calidad integral | [7 empty] | GL
1.2.3 | SERVICIOS PROVISIONALES
| servicio provisional de agua | [7 empty] | mes
| servicio provisional de energia | [7 empty] | mes
| servicio provisional de telefonia y comunicacion | [7 empty] | mes
1.2.4 | CELADURÍA
| servicio de vigilancia | [7 empty] | mes
1.2.5 | COSTOS OFICINA CENTRAL
| costo de la oficina central | [7 empty] | mes
1.2.6 | HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO MENOR
| hermanienta menor y equipo menor | [7 empty] | mes
| maquinaria, equipo para transportar trasiego, maquinaria para la colocacion y compactacion de asfalto | [7 empty] | mes
1.2.7 | VARIOS
| papeleria, copias, impresiones etc | [7 empty] | mes
| sofware y hardware de obra | [7 empty] | mes
| mobiliario y utiles de escritorio | [7 empty] | GL
| ensayos de calidad | [7 empty] | mes
| elaboracion de planos record | [7 empty] | GL
| elaboracion de manuales de operación y mantenimiento | [7 empty] | GL
| transportes varios | [7 empty] | mes
1.2.8 | IMPUESTOS
| impuesto de timbre | [7 empty] | GL
| impuesto de publicacion | [7 empty] | un
otros impuestos
| ICA | [7 empty] | un
| Transacciones financiras | [7 empty] | un
| Retencion en la fuente por concepto de la obra | [7 empty] | un
1.2.9 | POLIZAS DE SEGUROS
| garantia unica | [7 empty] | GL
| RCE | [7 empty] | GL
1,2,10 | OTROS | [7 empty] | GL
1 | TOTAL ADMINISTRACIÓN
2 | IMPREVISTOS
3 | UTILIDAD
TOTAL A.I.U

## presupuesto
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
PRESUPUESTO DE OBRA
FECHA ELABORACION : OCTUBRE - 2012
INVITACION PUBLICA No.
OBJETO DEL CONTRATO: SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA Y DEMARCACION HORIZONTAL DE LAS VIAS INTERNAS EXISTENTES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ, SEGÚN NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES INVIAS Y UNA VÍA INSTRUMENTADA UBICADA EN EL EJE 016
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. TOTAL
1 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA Y DEMARCACION HORIZONTAL DE LAS VIAS INTERNAS EXISTENTES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ, SEGÚN NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES INVIAS.
1.1 | PRELIMINARES
1.1.1 | Replanteo con equipo topográfico de precisión | M2 | 17500
VALOR CAPITULO:
1.2 | PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO
1.2.1 | Bacheo, incluye excavación en la zona afectada, retiro y transporte del material fuera de la UMNG hasta el sitio establecido por la Entidad reguladora. | M2 | 500
1.2.2 | Mezcla asfáltica para bacheo- MDC3- Art. 450 INV-2007 | M3 | 35
1.2.3 | Riego de liga. Art.421- INV 2007 | M2 | 17500
1.2.4 | Concreto asfáltico capa de rodadura, mezcla densa en caliente tipo MDC-3 (incluye transporte desde la planta hasta la obra, colocación, extendido, compactación,todos los equipos necesesarios para esta labor) (e=5 cms). Art. 450 de 2007 | M3 | 965
1.2.5 | Subir y rematar el cuello de los pozos existentes, al nivel de la capa d rodaura trminada ( incluye todasa las actividades y materiales necesarios para ejecutar este item) | UND | 2
VALOR CAPITULO:
1.3 | MARCACION VIAL Art. 700- INV 2007
1.3.1 | Líneas de demarcación contínuas | ML | 7000
1.3.2 | Demarcación cebras(flechas, cebras, avisos, pisos) | M2 | 200
1.3.3 | Suministro e instalación de estoperoles | UND | 400
1.3.4 | Suministro e instalación de tachas reflectivas. Art 701- INV-2007 | UND | 400
VALOR CAPITULO:
1.4 | ASEO GENERAL | GL | 1
VALOR CAPITULO:
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA Y DEMARCACION HORIZONTAL DE LAS VIAS INTERNAS EXISTENTES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN CAJICÁ, SEGÚN NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES INVIAS.
2 | CONSTRUCCIÓN VÍA INSTRUMENTADA EJE 016
2.1 | PRELIMINARES
2.1.1 | Localizacion y replanteo con equipo topográfico de precisión | M2 | 4620
2.1.2 | Desmonte y limpieza de zonas no boscosas, Art. 200-07 INV-2007 | Ha | 0.4758
VALOR CAPITULO:
2.2 | EXCAVACIONES
2.2.1 | Excavación mecánica en material heterogeneo seco e=(0 a 2m). (No Incluye retiro), incluye trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, extendida y compactaciòn del material | M3 | 4620
2.2.2 | Excavación manual en material heterogéneo e=(0 a 2m), incluye trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, extendida y compactaciòn del material | M3 | 231
2.2.3 | Cargue y Transporte de material sobrante a distancias mayores de la del acarreo libre hasta la escombrera autorizada por la autoridad ambiental competente | M3 | 462
2.2.4 | Cargue y Trasiego de materiales internos a menos de dos (2) kilómetros | M3 | 1386
VALOR CAPITULO:
2.3 | GEOTEXTILES
2.3.1 | Suministro, Transporte e Instalacion Geotextil T2400 para estabilización de la subrasante- Art 232- INV-2007 | M2 | 4620
VALOR CAPITULO:
2.4 | ESTRUCTURA DE LA VÍA - RELLENOS
2.4.1 | Suministro, transporte y colocación de material de subbase granular de máximo Ø 2" , reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado y CBR≥30. Art. 320- INV-2007 | M3 | 1070
2.4.2 | Base granular esp INV-2007 Art 330 (incluye suministro, transporte, colocación y compactación) | M3 | 910.35
2.4.3 | Mejoramiento de subrasante con rajón,incluye el material de sello (70% - 25%sello subbase granular SBG -C) extendida, nivelado y compactado- Art. 230 INV 2007 | M3 | 1730
VALOR CAPITULO:
2.5 | PAVIMENTOS
2.5.1 | Suministro y colocación de Mezcla asfáltica normalizada MDC-2 de acuerdo a especificaciones Art. 450 INV-2007 | M3 | 172.2
2.5.2 | Imprimación de acuerdo a especificaciones Art. 420- INV 2007 | M2 | 2460
2.5.3 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2. Art.421- INV 2007 | M2 | 4920
2.5.4 | Concreto asfáltico capa de rodadura, mezcla densa en caliente tipo MDC-3 (incluye transporte desde la planta hasta la obra, colocación, extendido, compactación,todos los equipos necesesarios para esta labor) (e=5 cms). Art. 450 INV-2007 | M3 | 129.15
2.5.5 | Pavimento en concreto hidráulico MR-45, incluye refuerzos de transferencia de acuerdo a indicado en especificaciones y planos y diltaciones cada 3.00 * 3.00. Art. 500 INV-2007-Art. 500 INV-2012 | M3 | 22.05
2.5.6 | Sellado de juntas en pavimento de concreto hidráulico (incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante).Art. 500 INV-2012 | ML | 62
VALOR CAPITULO:
2.6 | OBRAS DE DRENAJE
2.6.1 | Filtro en geodren (incluye gravilla y tubería perforada de 4") | ML | 860
2.6.2 | Tubería en cemento para alcantarillado 24" | ML | 360
2.6.3 | Cajas de Inspección para filtros 0.6x0.6x1 inlcuye tapa con marco | UN | 4
2.6.4 | Pozos de inspección | UN | 8
2.6.4 | SUMIDERO LATERAL SL 100, H=1.25 M, FUNDIDO IN SITU, incluye conexión a red de alcantarillado de aguas lluvias | UN | 8
VALOR CAPITULO:
2.7 | ANDENES, SARDINELES Y PISOS
2.7.1 | Construcción de bordillo fundido en sitio 10x30 (incluye refuerzo) concreto 2500 psi | ML | 10
2.7.2 | Suministro y colocación de Sardinel prefabricado Tipo A10, f'c=3500 psi incluye colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 cm de espesor promedio | ML | 846
2.7.3 | Suministro y colocación de Sardinel prefabricado Tipo A80 0.80x0.15x0.40 f'c=3500 psi incluye colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 cm de espesor promedio | ML | 843
2.7.4 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A40 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello), A=0.40 m | ML | 840
2.7.5 | Sumininstro e instalación de adoquines de arcilla para superficies de tránsito peatonal y vehícular (incluye arena capa de soporte,instalada, compactada y nivelada de acuerdo con lo indicado en el estudio de suelos)l, ídem al existente, según especificaciones y planos | M2 | 1260
2.7.6 | Suministro y Colocación de Concreto 2500 psi para Franja de Ajuste, 15, 25, 10 | ML | 84
2.7.7 | Rampas de Acceso Peatonal: incluye Bordillos, agujas laterales, sardinel bajo rampa en concreto de 3000 psi, adoquín sobre base de mortero 1:4 de 3 cm de espesor y arena de sello | M2 | 20
2.7.8 | Pompeyano | M2 | 30
2.7.9 | Empradización zonas a recuperar incluye relleno en tierra negra espesor 0,05 m | M2 | 840
VALOR CAPITULO:
2.8 | SEÑALIZACIÓN Art. 700- INV 2007
2.8.1 | Líneas de demarcación continuas | ML | 164
2.8.2 | Demarcación de cebras (flechas, cebras, avisos, pisos) | M2 | 10
2.8.3 | Suministro e instalación de estoperoles | UN | 15
2.8.4 | Suministro e instalación de tachas reflectivas -Art 701- INV-2007 | UN | 15
VALOR CAPITULO:
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN VÍA INSTRUMENTADA EJE 016
COSTO DIRECTO OBRA
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
I.V.A. SOBRE LA UTILIDAD
A | COSTO TOTAL OBRA
DIS | AJUSTES DISEÑOS
1 | Revisión de diseño de red de aguas Lluvias | GBL | 1
COSTO DISEÑOS
| IVA SOBRE DISEÑOS |  | 16%
B | COSTO TOTAL DISEÑOS
RESUMEN
A | COSTO TOTAL OBRA |  |  | 0
B | COSTO TOTAL DISEÑOS |  |  | 0
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 0
PLAZO DE EJECUCION: 120 dias calendario
Elaboró:
DIRECCION DEL PROYECTO CAMPUS CAJICA