## CANTIDADES DE OBRA
PRESUPUESTO DE OBRA
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ARCHIVO, ALMACÉN, IMPRENTA, SEGURIDAD, CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN Y DOTACIÓN DE SU MOBILIARIO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
ITEM | DESCRIPCION | UND | VR/UNIT | CANTIDAD | VR/PARCIAL
01.00.00 | PRELIMINARES - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  |  | 0
01.01.00 | FACILIDADES TEMPORALES |  |  |  | 0
01.01.01 | Campamento | m² |  | 104 | 0
01.01.02 | Cerramiento provisional en lámina galvanizada h=2,0 m | m |  | 164.9 | 0
01.01.03 | Cerramiento provisional con Tela verde h=2,0 m | m |  | 164.9 | 0
01.01.04 | Redes provisionales Hidráulicas | u |  | 1 | 0
01.01.05 | Redes provisionales Alcantarillado Sanitario | u |  | 1 | 0
01.01.06 | Redes provisionales Alcantarillado Pluvial | u |  | 1 | 0
01.02.00 | ADECUACION DEL TERRENO |  |  | 0 | 0
01.02.01 | Localización y replanteo con equipo | m² |  | 6358.56 | 0
01.02.02 | Descapote mecánico (incluye cargue, retiro y disposición final dentro de UMNG del césped retirado) | m² |  | 6358.56 | 0
02.00.00 | CIMENTACION - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
02.01.00 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS PARA CIMENTACIÓN |  |  | 0 | 0
02.01.01 | Excavación manual en material compactado (incluye cargue y trasciego a 2 km), con conformación y compactación y/o retiro a botadero autorizado | m³ |  | 226.24 | 0
02.01.02 | Excavación mecánica en material compactado (incluye cargue y trasciego a 2 km), con conformación y compactación, y/o retiro a botadero autorizado | m³ |  | 815.42 | 0
02.01.03 | Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 ó SBG-2 | m³ |  | 1041.66 | 0
02.02.00 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION |  |  | 0 | 0
02.02.01 | Acero de refuerzo NTC 2289 60.000 PSI | kg |  | 29951.83 | 0
02.03.00 | CONCRETOS PARA CIMENTACION |  |  | 0 | 0
02.03.01 | Concreto de limpieza de 10,5 Mpa (1.500 psi) | m³ |  | 24.8 | 0
02.03.02 | Viga cimentación en concreto de 21 Mpa - 3.000 psi | m³ |  | 159.75 | 0
02.03.03 | Zapatas cimentación en concreto de 21 Mpa - 3.000 psi | m³ |  | 167.89 | 0
03.00.00 | ESTRUCTURA - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
03.01.00 | ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA |  |  | 0 | 0
03.01.01 | Acero de refuerzo NTC 2289 60.000 PSI | kg |  | 132553.56 | 0
03.01.02 | Malla electrosoldada suministro e instalación incluye amarres | kg |  | 6375.75 | 0
03.01.03 | Tuerca Argolla en acero inoxidable, Incluye anclajes Barra A4 (SS316), para línea de vida y arandelas. | u |  | 6130 | 0
03.02.00 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  | 0 | 0
03.02.01 | Columnas en concreto de 28 Mpa (4000 psi ) | m³ |  | 183.93 | 0
03.02.02 | Construcción de placa aérea aligerada sin torta inferior acabado a la vista (super T) en concreto de 28 Mpa (4000 psi), sin refuerzo - Jurídica | m² |  | 577.58 | 0
03.02.03 | Construcción de placa aérea aligerada sin torta inferior acabado a la vista (super T) en concreto de 28 Mpa (4000 psi), sin refuerzo - Edificios | m² |  | 859.46 | 0
03.02.04 | Construcción de placa aérea aligerada sin torta inferior acabado a la vista (super T) en concreto de 28 Mpa (4000 psi), sin refuerzo - Jurídica, endurecida con quarzo. | m² |  | 475.31 | 0
03.02.05 | Construcción de placa aérea aligerada sin torta inferior acabado a la vista (super T) en concreto de 28 Mpa (4000 psi), sin refuerzo - Edificios, endurecida con quarzo | m² |  | 475.28 | 0
03.02.06 | Muros en concreto de 28 Mpa (4.000 psi) | m³ |  | 89.04 | 0
03.02.07 | Concreto para tanque en concreto de 28 Mpa (4.000 psi) | m³ |  | 102.44 | 0
03.02.08 | Concreto para escaleras de 21 Mpa (3.000 psi) | m³ |  | 17.64 | 0
03.02.09 | Muros en concreto no estructural de 21 Mpa (3.000 psi) | m³ |  | 9.98 | 0
03.02.10 | Vigas en concreto no estructural de 21 Mpa (3.000 psi) | m³ |  | 13.27 | 0
03.03.00 | ESTRUCTURA METALICA |  |  | 0 | 0
03.03.01 | Estructura metálica ACERO NORMA ASTM A-500 incluye platinas, pernos y demás accesorios en acero A36 grado C (incluye anticorrosivo retardante, pintura intumescente y acabado) | kg |  | 48807.58 | 0
04.00.00 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
04.01.00 | IMPERMEABILIZACION PLACA DE CONCRETO |  |  | 0 | 0
04.01.01 | Alistado placa de cubierta 1:3 impermeabilizado (e=0.05 m a e=0.07 m aprox) | m² |  | 1078.18 | 0
04.01.02 | Impermeabilización con manto pietra 140 granulado espesor 3,5mm Fiberglass | m² |  | 351.66 | 0
04.01.03 | Impermeabilización con manto Force 3 con refuerzo en poliester Alta Gama Fiberglass | m² |  | 889.24 | 0
04.02.00 | CUBIERTA LIVIANA |  |  | 0 | 0
04.02.01 | Cubierta termoacústica en aluminio liviana tipo sandwich con aislamiento en poliuretano-Hunter Douglas. incluye remates | m² |  | 1325.32 | 0
04.03.00 | CANALES Y FLANCHES |  |  | 0 | 0
04.03.01 | Flanche en lámina galvanizada remate cubierta termoacústica (L=0,50cm) | m |  | 7.49 | 0
05.00.00 | PLACAS DE CONTRAPISO - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
05.01.00 | ACERO DE REFUERZO PARA PLACA DE CONTRAPISO |  |  | 0 | 0
05.01.01 | Malla electrosoldada suministro e instalación incluye amarres | kg |  | 12477.05 | 0
05.02.00 | CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO |  |  | 0 | 0
05.02.01 | Placa de contrapiso en concreto de 21 Mpa (3.000 psi) | m³ |  | 164.92 | 0
06.00.00 | MUROS - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
06.01.00 | MAMPOSTERIA Y POYOS |  |  | 0 | 0
06.01.01 | Muro en ladrillo gran formato Santafé color tierra (muros exteriores) | m² |  | 1175.51 | 0
06.01.02 | Remate superior de muro en ladrillo de gran formato | m |  | 92.12 | 0
06.01.03 | Mampostería en bloque de arcilla No.5 | m² |  | 3970.56 | 0
06.01.04 | Poyos en concreto de21 Mpa (3.000 psi)(incluye refuerzo en malla 7mm 15cmx15cm) | m² |  | 2.53 | 0
06.01.05 | Enchape de placas, vigas y columnas en gran formato Santafé | m |  | 291.9 | 0
06.02.00 | ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETOS DE CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERÍA |  |  | 0 | 0
06.02.01 | Acero de refuerzo NTC 2289 para elementos de confinamiento | kg |  | 31512.03 | 0
06.03.00 | CONCRETOS DE CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERÍA |  |  | 0 | 0
06.03.01 | Columnetas de confinamiento en concreto de 21 Mpa (3.000 psi) | m³ |  | 75.68 | 0
06.03.02 | Vigas de confinamiento y cintas de Amarre en concreto de de 21 Mpa (3.000 psi) | m³ |  | 21.85 | 0
06.03.03 | Grouting de 17,5 Mpa (2.500 psi) | m |  | 1116.96 | 0
06.03.04 | Dinteles en concreto de 3.000 psi | m3 |  | 14.59 | 0
06.04,00 | PREFABRICADOS EN CONCRETO |  |  | 0 | 0
06.04.01 | Alfajía prefabricada en concreto (7cmx26cm) | m |  | 418.23 | 0
07.00.00 | PAÑETES - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
07.01.00 | PAÑETE SOBRE MUROS (Incluye filos y dilataciones) |  |  | 0 | 0
07.01.01 | Pañete Impermeabilizado 1:4 sobre muros internos | m² |  | 2543.53 | 0
07.01.02 | Pañete Impermeabilizado 1:4 sobre muros externos | m² |  | 2543.53 | 0
07.01.03 | Pañete liso 1:4 sobre muro | m² |  | 5534.71 | 0
08.00.00 | ACABADOS - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
08.01.00 | ACABADOS PISOS |  |  | 0 | 0
08.01.01 | Alistado de piso 1:3 (e=0.05 m) | m² |  | 2014.12 | 0
08.01.02 | Alistado de piso 1:3 impermeabilizado (e=0.05 m) | m² |  | 1337.91 | 0
08.01.03 | Tableta de piso Ardesia (todo masa) negro 30 x 60 | m² |  | 823.79 | 0
08.01.04 | Piso deck estructura plástica tipo Maderplast exteriores incluye suministro e instalación con soportes | m² |  | 104.82 | 0
08.01.05 | Baldosa grano de marmol 30 x 30 cm- blanco huila BH1 de Alfa - incluye destroncada, pulida y cristalizada. | m² |  | 1375.43 | 0
08.01.06 | Baldosa Fibrit de 60 x 60 color arena para terraza, sobre manto force- suministro e instalación | m² |  | 634.68 | 0
08.01.07 | Piso en gravilla lavada mona No. 2 | m² |  | 102.74 | 0
08.01.08 | Rampa en concreto de 21 Mpa (3.000 psi) escobeado (h=10cm) Incluye acero de refuerzo en malla de 15 x 15 con 7mm de espesor. Incluye base en recebo compactado 10 cm - incluye espina de pescado | m² |  | 19.87 | 0
08.02.00 | GUARDAESCOBAS, CENEFAS, MEDIACAÑAS |  |  | 0 | 0
08.02.01 | Guardaescoba ardesia negro h=10 cm | m |  | 301.54 | 0
08.02.02 | Guardaescoba en baldosa grano de marmol | m |  | 916.73 | 0
08.02.03 | Media caña negra en granito pulido (a=10 cm) | m |  | 225.91 | 0
08.02.04 | Guardaescoba en madera (a=10 cm) | m |  | 8.73 | 0
08.03.00 | ENCHAPES SOBRE MUROS |  |  | 0 | 0
08.03.01 | Cerámica sobre muros tipo antártica blanca rectificada 60x30, incluye win y lineales | m² |  | 539.57 | 0
08.03.02 | Cerámica para pared tipo corona Forge o equivalente 46,1 x 46,1 | m² |  | 464.59 | 0
08.04.00 | CIELOS RASOS |  |  | 0 | 0
08.04.01 | Cielo raso bandeja perforada 103- tipo Lay - in aluminio 0,5 mm (0,61*0,61) Microperforado - estructura a la vista | m² |  | 1426.29 | 0
08.04.02 | Remate perimetral en drywall tipo RF | m² |  | 916.49 | 0
08.04.03 | Muro lateral en drywall tipo RF (una sola cara) | m |  | 165.4 | 0
08.04.04 | Muro sencillo en superboard lateral | m |  | 61.13 | 0
08.04.05 | Cielo raso en superboard para baños | m |  | 216.22 | 0
08.05.00 | MESONES |  |  | 0 | 0
08.05.01 | Mesón en acero inoxidable incluye pocetas, salpicadero y reborde - empotrado | m |  | 2.31 | 0
08.05.02 | Mesón granito negro Absoluto (inl. Salpicadero y reengruese) | m² |  | 16.42 | 0
08.06.00 | VARIOS |  |  | 0 | 0
08.06.01 | Baranda en acero inoxidable con vidrio templado para rampa, incluye tubo en 2" adicional para movilidad reducida. | m |  | 97.03 | 0
08.06.02 | Baranda en acero inoxidable con vidrio templado (según diseño), incluye tubo en 2" adicional para movilidad reducida. | m |  | 191.73 | 0
08.06.03 | Pasamanos empotrado en muro -acero inoxidable, incluye tubo en 2" adicional para movilidad reducida | m |  | 38.69 | 0
08.06.04 | Modulo de ventanería en concreto 21 Mpa, concreto 3.000 psi, tipo alfajía especial , incluye apoyo y muro interno en mampostería-incluye acero de refuerzo | m |  | 108.58 | 0
08.06.05 | Suministro y montaje de Pánel de 8 cm para cortasol especial con esquinas achaflanadas. Dim 2,60 x0,50 x 0,80m tipo Fibrit, incluye poyo en ladrillo gran formato Santafé | u |  | 69 | 0
08.07.00 | MISCELANEOS EN CONCRETO |  |  | 0 | 0
08.07.01 | Gárgolas en concreto | u |  | 3 | 0
09.00.00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
09.01.00 | RED DE AGUA POTABLE OBRAS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0
09.01.01 | Excavación manual < 1,50 m (Incluye cargue y retiro) | m³ |  | 31.2 | 0
09.01.02 | Relleno en arena de peña | m³ |  | 8.32 | 0
09.01.03 | Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 ó SBG-2 | m³ |  | 22.88 | 0
09.02.00 | RED DE AGUA POTABLE ACOMETIDAS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  |  | 0 | 0
09.02.01 | Registro de paso directo de 2" | u |  | 2 | 0
09.02.02 | Tubería PVC-P 2" | m |  | 101.92 | 0
09.02.03 | Válvula de Flotador 2" | u |  | 1 | 0
09.02.04 | Valvula de Cheque 2" | u |  | 1 | 0
09.02.05 | Caja para Medidor Totalizador (1,56 x ,70 x,70h) incluye tapa de afajor | u |  | 1 | 0
09.02.06 | Medidor Totalizador 2" Bridado | u |  | 1 | 0
09.02.07 | Filtro Y 2" bridado | u |  | 1 | 0
09.02.08 | Niple pasamuros HG 2" L=0.50 Extremo Brida x Liso | u |  | 2 | 0
09.02.09 | Niple pasamuros HG 4" L=0.50 Extremo Brida x Liso | u |  | 2 | 0
09.02.10 | Pasamuro Tuberia de ventilación tanque HG 3" L=0,50 | u |  | 2 | 0
09.02.11 | Accesorios para Ventilación tanque de almacenamiento HG 3" | u |  | 2 | 0
09.03.00 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE |  |  | 0 | 0
09.03.01 | Base antivibratoria Bombas 1,30 x 0,80 | u |  | 1 | 0
09.03.02 | Tanque hidroacumulador 500 Litros | u |  | 2 | 0
09.03.03 | Bomba 7,5 HP | u |  | 2 | 0
09.03.04 | Tablero de Control Para dos motobombas de 7.5 HP | u |  | 1 | 0
09.03.05 | Tubería HG 4" | m |  | 18.72 | 0
09.03.06 | Accesorio HG 2" | u |  | 4 | 0
09.03.07 | Accesorio HG 3" | u |  | 8 | 0
09.03.08 | Accesorio HG 4" | u |  | 16 | 0
09.03.09 | Cheque perforado 2" | u |  | 1 | 0
09.03.10 | Copa Excentrica 4"x3" AG | u |  | 2 | 0
09.03.11 | Copa Excentrica 4"x2" AG | u |  | 4 | 0
09.03.12 | Registro de paso directo 3" | u |  | 2 | 0
09.03.13 | Registro de paso directo 4" | u |  | 3 | 0
09.03.14 | Registro de paso directo de 2" | u |  | 3 | 0
09.03.15 | Cheque Hidro 4" | u |  | 3 | 0
09.03.16 | Junta de expanción Flexible 2" | u |  | 3 | 0
09.03.17 | Junta de expanción Flexible 3" | u |  | 3 | 0
09.03.18 | Válvula de Pie con Coladera 4" | u |  | 2 | 0
09.03.19 | Valvula reguladora de Presión 3" | u |  | 1 | 0
09.03.20 | Manometro 150 psi | u |  | 2 | 0
09.03.21 | Universal 2" | u |  | 1 | 0
09.03.22 | Tubería PVC-P 2 1/2" RDE 21 | m |  | 3.12 | 0
09.03.23 | Tubería HG 2" | m |  | 10.4 | 0
09.03.24 | Válvula de alivio 2" | u |  | 10 | 0
09.04.00 | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE |  |  | 0 | 0
09.04.01 | Registro de paso directo 1 1/2" | u |  | 5 | 0
09.04.02 | Registro de paso directo 1" | u |  | 8 | 0
09.04.03 | Registro de paso directo 1/2" | u |  | 1 | 0
09.04.04 | Registro de paso directo 3/4" | u |  | 4 | 0
09.04.05 | Registro de paso directo de 2" | u |  | 12 | 0
09.04.06 | Tubería PVC-P 2 1/2" RDE 21 | m |  | 50.96 | 0
09.04.07 | Tubería PVC-P 1" RDE 13,5 | m |  | 67.6 | 0
09.04.08 | Tubería PVC-P 1/2" RDE 9 | m |  | 3.12 | 0
09.04.09 | Tubería PVC-P 1-1/2" RDE 21 | m |  | 6.24 | 0
09.04.10 | Tubería PVC-P 1-1/4" RDE 21 | m |  | 2.08 | 0
09.04.11 | Tubería PVC-P 2" RDE 21 | m |  | 86.32 | 0
09.04.12 | Tubería PVC-P 3/4" RDE 11 | m |  | 8.32 | 0
09.04.13 | Tubería PVC-P 3" RDE 21 | m |  | 39.52 | 0
09.04.14 | Tubería PVP-P 4" RDE 21 | m |  | 10.4 | 0
09.04.15 | Filtro Y en bronce 3/4" | u |  | 4 | 0
09.04.16 | Filtro Y en bronce 1" | u |  | 8 | 0
09.04.17 | Filtro Y en bronce 1 1/2" | u |  | 5 | 0
09.04.18 | Filtro Y en bronce 2" | u |  | 12 | 0
09.04.19 | Junta de expanción Flexible 3" | u |  | 2 | 0
09.04.20 | caja de paso en mampostería de 30 x30 para medición y mantenimiento | gl |  | 1 | 0
09.04.21 | Abrazadera para tubería < 4" | u |  | 174 | 0
09.05.00 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA |  |  | 0 | 0
09.05.01 | Punto hidráulico agua fría 1/2" | u |  | 52 | 0
09.05.02 | Punto hidráulico agua fría 1 1/2" | u |  | 29 | 0
09.06.00 | EXCAVACIONES Y RELLENOS RED DE AGUA PARA RIEGO |  |  | 0 | 0
09.06.01 | Relleno en arena de peña | m³ |  | 23.92 | 0
09.06.02 | Excavacion manual < 1.5m (incluye cargue y retiro) | m³ |  | 92.56 | 0
09.06.03 | Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 ó SBG-2 | m³ |  | 69.68 | 0
09.07.00 | TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA PARA RIEGO |  |  | 0 | 0
09.07.01 | Registro de paso directo 3/4" | u |  | 6 | 0
09.07.02 | Tubería PVC-P 1" RDE 13,5 | m |  | 85.28 | 0
09.07.03 | Tubería PVC-P 1-1/2" RDE 21 | m |  | 161.2 | 0
09.07.04 | Tubería PVC-P 3/4" RDE 11 | m |  | 62.4 | 0
09.08.00 | EXCAVACIONES Y RELLENOS RED DE AGUA RESIDUAL |  |  | 0 | 0
09.08.01 | Relleno con arena de peña | m³ |  | 18.72 | 0
09.08.02 | Relleno en Grava 3/4" | m³ |  | 9.36 | 0
09.08.03 | Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 ó SBG-2 | m³ |  | 75.92 | 0
09.08.04 | Excavación manual >1,50 m (incluye cargue y retiro) | m³ |  | 102.96 | 0
09.09.00 | TUBERÍAS Y ACCESORIOS AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA |  |  | 0 | 0
09.09.01 | Tuberia PVC-S 4", incluye accesorios | m |  | 44.72 | 0
09.09.02 | Tubería PVCS 3", incluye accesorios | m |  | 5.2 | 0
09.09.03 | Tubería PVCS 2", incluye accesorios | m |  | 5.2 | 0
09.09.04 | sifón de 2" | u |  | 3 | 0
09.09.05 | sifón de 3" | u |  | 18 | 0
09.09.06 | Tapon de inspección Piso de 4" por cielo raso | u |  | 5 | 0
09.09.07 | Tapon de inspección Piso de 4" incluye rejilla en Bronce | u |  | 15 | 0
09.09.08 | Tapon de inspección Piso de 3" incluye rejilla en Bronce | u |  | 2 | 0
09.10.00 | VENTILACIONES |  |  | 0 | 0
09.10.01 | Válvula de admisión de aire 2" | u |  | 20 | 0
09.11.00 | BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS |  |  | 0 | 0
09.11.01 | Tuberia PVC-S 4", incluye accesorios | m |  | 35.36 | 0
09.12.00 | SALIDAS SANITARIAS |  |  | 0 | 0
09.12.01 | Salida sanitaria de 4" | u |  | 29 | 0
09.12.02 | Salida sanitaria de 3" | u |  | 18 | 0
09.12.03 | Salida sanitaria de 2" | u |  | 49 | 0
09.13.00 | REDES EXTERIORES AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA |  |  | 0 | 0
09.13.01 | Tuberia NOVAFORT 4" | m |  | 162.24 | 0
09.13.02 | Tuberia NOVAFORT 6" | m |  | 38.48 | 0
09.13.03 | Conexión domicialiaria a pozo existente | m |  | 2.08 | 0
09.14.00 | OTRAS CAJAS DE INSPECCIÓN Y CÁRCAMOS AGUAS RESIDUALES |  |  | 0 | 0
09.14.01 | Caja de inspección 0.60 x 0.60 m altura hasta 1,50 m | u |  | 3 | 0
09.14.02 | Caja de inspección 0.80 x 0.80 altura hasta 1,50 m | u |  | 6 | 0
09.15.00 | RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  | 0 | 0
09.15.01 | Retiro de adoquin en arcilla y cemento | m² |  | 8.32 | 0
09.15.02 | Demolición de Pavimento asfáltico | m³ |  | 2.08 | 0
09.16.00 | EXCAVACIONES Y RELLENOS RED DE AGUAS LLUVIAS |  |  | 0 | 0
09.16.01 | Relleno con arena de peña | m³ |  | 52 | 0
09.16.02 | Excavación manual <1,50 m (incluye cargue y retiro) | m³ |  | 414.96 | 0
09.16.03 | Relleno en Grava 3/4" | m³ |  | 43.68 | 0
09.16.04 | Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 ó SBG-2 | m³ |  | 320.32 | 0
09.17.00 | RED DE AGUAS LLUVIAS |  |  | 0 | 0
09.17.01 | Canal en PRFV B=0.20 x H=0.20 Incluye gárgola de rebose | m |  | 3.33 | 0
09.17.02 | Canal en PRFV B=0.30 x H=0.30 incluye gárgola de rebose | m |  | 47.68 | 0
09.17.03 | Bajante de aguas lluvias PVCS 4" | m |  | 300.56 | 0
09.17.04 | Bajante de aguas lluvias PVCS 6" | m |  | 8.32 | 0
09.17.05 | Sifón 4" | u |  | 24 | 0
09.17.06 | Tapón de inspección 4" incluye rejilla en Bronce | u |  | 2 | 0
09.17.07 | Tragante 4" | u |  | 17 | 0
09.17.08 | Tragante 6" | u |  | 1 | 0
09.17.09 | Tuberia PVCS 6" | m |  | 3.12 | 0
09.17.10 | Tuberia PVC-S 4", incluye accesorios | m |  | 424.32 | 0
09.18.00 | REDES EXTERIORES DE AGUAS LLUVIAS |  |  | 0 | 0
09.18.01 | Tubería PVC NOVAFORT 4" | m |  | 86.32 | 0
09.18.02 | Tubería PVC NOVAFORT 6" | m |  | 124.8 | 0
09.18.03 | Tubería PVC NOVAFORT 8" | m |  | 47.84 | 0
09.18.04 | Tubería PVC NOVAFORT 10" | m |  | 57.2 | 0
09.18.05 | Tubería PVC NOVAFORT 12" | m |  | 49.92 | 0
09.18.06 | Tubería PVC NOVAFORT 14" | m |  | 14.56 | 0
09.18.07 | Tuberia PVC-S 4", incluye accesorios | m |  | 115.44 | 0
09.18.08 | Filtro en grava diametro promedio 1 1/2" y tubería flexible para drenaje B=0,50m x H Promedio = 0,50m Incluye excavación y geotextil | m |  | 504.4 | 0
09.18.09 | Conexión domicialiaria a pozo existente | u |  | 2 | 0
09.19.00 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIA |  |  | 0 | 0
09.19.01 | Caja de inspección 0.60 x 0.60 altura hasta 1,50 m | u |  | 8 | 0
09.19.02 | Caja de inspección 0.80 x 0.80 altura hasta 1,50 m | u |  | 10 | 0
09.19.03 | Caja de inspección 1.00 x 1.00 altura hasta 1,50 m | u |  | 17 | 0
09.20.00 | CARCAMOS AGUAS LLUVIAS |  |  | 0 | 0
09.20.01 | Cuneta Prefabricada B=0,30m H=0,20m | m |  | 43.68 | 0
09.20.02 | Carcamo en concreto 28 Mpa (4000 psi ) Impermeabilizado B=0,30 x H=0,40 Incluye rejilla tipo HARSCO 1"X1" | m |  | 44.72 | 0
09.20.03 | Carcamo en concreto 28 Mpa (4000 psi ) Impermeabilizado B=0,35 x H=0,50 Incluye rejilla tipo HARSCO 1"X1" | m |  | 17.68 | 0
09.21.00 | RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  | 0 | 0
09.21.01 | Reposición de Pavimento en asfalto | m² |  | 11.44 | 0
09.21.02 | Reposición de anden en Adoquin en arcilla y cemento | m² |  | 8.32 | 0
09.22.00 | MANEJO AGUAS LLUVIAS PARQUEADERO |  |  | 0 | 0
09.22.01 | Sumidero sencillo tipo IDU SL 100 h=1,25m | u |  | 1 | 0
09.22.02 | Filtro en grava diametro promedio 1 1/2" y tubería perforada B=0,50m x H Promedio = 0,40m Incluye excavación y geotextil | m² |  | 31.2 | 0
09.21.03 | Tubería PVC Novafort 8" | m² |  | 10.4 | 0
10.00.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
10.01.00 | ACOMETIDAS |  |  | 0 | 0
10.01.01 | Acometida 3x2/0 XLPE 15 kV CU | M |  | 22.88 | 0
10.01.02 | Acometida a Tablero TD-1 3x2/0+2/0+1/0T | M |  | 119.6 | 0
10.01.03 | Acometida a Tablero TA-1 3x2+2+4T | M |  | 121.68 | 0
10.01.04 | Acometida a Tablero TR-1 3x1/0+1/0+2T | M |  | 119.6 | 0
10.01.05 | Acometida a Tablero TD-2 3x4+4+6T | M |  | 46.8 | 0
10.01.06 | Acometida a Tablero TA-2 3x6+6+8T | M |  | 52 | 0
10.01.07 | Acometida a Tablero TR-2 3x6+6+8T | M |  | 10.4 | 0
10.01.08 | Acometida a Tablero TD-3 3x4+4+6T | M |  | 13.52 | 0
10.01.09 | Acometida a Tablero TA-3 3x8+8+10T | M |  | 11.44 | 0
10.01.10 | Acometida a Tablero TR-3 3x1/0+1/0+2T | M |  | 10.4 | 0
10.01.11 | Acometida a Tablero TD-4 3x6+6+8T | M |  | 55.12 | 0
10.01.12 | Acometida a Tablero TDG-R 3x2+2+4T | M |  | 41.6 | 0
10.01.13 | Acometida a Tablero TDG 3(3x350 MCM+1x4/0 THHN-Cu)+T2/0 | M |  | 8.32 | 0
10.01.14 | Acometida a Transferencia desde planta de emergencia 3(3x350 MCM+1x4/0 THHN-Cu) | M |  | 9.36 | 0
10.01.15 | Acometida a Tablero TDI 3x2+2+4T | M |  | 38.48 | 0
10.01.16 | Acometida a Tablero TP1 3x8+8+10T | M |  | 104 | 0
10.01.17 | Acometida a Tablero TP2 3x8+8+10T | M |  | 46.8 | 0
10.01.18 | Acometida a Tablero Bomba Agua potable 15 HP 3x2+2+4T | M |  | 98.8 | 0
10.01.19 | Acometida a para Bomba contraincendio 70 HP 2(3x350 MCM+1x4/0+1x1/0 THHN-Cu) | M |  | 133.12 | 0
10.01.20 | Acometida para Ascensor 4.4.KW 3x8+8+10T | M |  | 54.08 | 0
10.01.21 | Acometida 2X12+12T | M |  | 104 | 0
10.01.22 | Acometida para Tablero de Aire acondicionado TFC-01 3x1/0+1/0+2T | M |  | 72.8 | 0
10.01.23 | Acometida para Tablero de Aire acondicionado TFC-02 2x10+10T en tubo EMT 3/4" | M |  | 52 | 0
10.01.24 | Acometida para Tablero de Aire acondicionado TFC-03 desde TD-1 2x10+10T | M |  | 83.2 | 0
10.01.25 | Acometida para Tablero de Aire acondicionado TFC-04 2x4+8T | M |  | 56.16 | 0
10.01.26 | Acometida para UPS 1 en 3x2+2+4T y tubo EMT DE 11/2" | M |  | 41.6 | 0
10.01.27 | Acometida para UPS 2 en 3x2/0+2/0+1/0T y tubo EMT DE 2" | M |  | 56.16 | 0
10.01.28 | Acometida TFC-01 A EQUIPO DE PRECISIÓN EN 3x4+8T en tubo EMT 1-1/2" | M |  | 10.4 | 0
10.01.29 | Acometida TFC-01 A CONDENSADORA EPC-01 EN 3x10+10T en tubo EMT 3/4" | M |  | 10.4 | 0
10.01.30 | Acometida TFC-01 A UNIDAD PAQUETE PCA-01 EN 3x8+10T en tubo EMT 1" | M |  | 29.12 | 0
10.01.31 | Acometida TD1 A UCA-03 EN 2x10+10T en tubo EMT 3/4" | M |  | 31.2 | 0
10.01.32 | Acometida UCA-03 A ETP-01 EVAPORADORA DE PARED CUARTO DE VYD EN 2x10+10T en tubo EMT 3/4" | M |  | 23.92 | 0
10.01.33 | Acometida TFC-04 A Unidad condensadora 2x10+10T en tubo EMT 1/2" | M |  | 31.2 | 0
10.01.34 | Acometida Unidad condensadora a a evaporadora tipo cassette 2x12+12T en tubo EMT 1/2" | M |  | 9.36 | 0
10.01.35 | Acometida TFC-04 A Unidad tipo paquete 2x10+10T en tubo EMT 3/4" | M |  | 28.08 | 0
10.01.36 | Acometida a extractores de hongo 2x12+12T en tubo EMT 1/2" | M |  | 42.64 | 0
10.02.00 | SUBSISTEMA ILUMINACIÓN Y TOMAS |  |  | 0 | 0
10.02.01 | Salida Para lampara LED en tuberia con conduit EMT 1/2",Conductores de Cobre 2No12+12T THHN | u |  | 383 | 0
10.02.02 | Salida para bala en tuberia con conduit EMT 1/2",Conductores de Cobre 2No12+12T THHN | u |  | 280 | 0
10.02.03 | Derivación de Luminaria desde Salida Electrica en Cable Encauchetado 3x16 AWG, incluye Clavija y Accesorios | u |  | 663 | 0
10.02.04 | Salida para lámpara LED highbay VT4LED en tubo conduit EMT de 1/2" y conductores de cobre 2N12+1No12T AWG THHN. Incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida. | u |  | 6 | 0
10.02.05 | Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit PVC de 1/2" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida. | u |  | 171 | 0
10.02.06 | Salida para toma monofásica sencilla con polo a tierra para red normal, con receptáculo USB, en tubo conduit PVC de 1/2" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida. | u |  | 50 | 0
10.02.07 | Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red regulada, en tubo conduit PVC de 1/2" conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas,terminales,troquelada, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida. | u |  | 77 | 0
10.02.08 | Salida para toma monofásica tierra aislada color naranja en techo, en tubo conduit EMT de 1/2" conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas,terminales,troquelada, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida. | u |  | 30 | 0
10.02.09 | Salida para toma GFCI, en tubo conduit PVC de 1/2" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma GFCI, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida. | u |  | 16 | 0
10.03.00 | LUMINARIAS |  |  | 0 | 0
10.03.01 | Luminaria Cooper en pared NEO RAY Driver 0-10 V REF : 22DW, Blanco neutro (4000 K) | u |  | 11 | 0
10.03.02 | bala LED DE 30 W Driver 0-10 V REF: BBS160 Blanco neutro 4000 K | u |  | 116 | 0
10.03.03 | bala LED DE 20 W Driver 0-10 V REF: BBS160 Blanco neutro 4000 K | u |  | 172 | 0
10.03.04 | luminarias LED 45 SMART PANEL W - 60x60 cm Driver 0-10 V REF RC160V W60L60 1xLED34/840, 4000 K Blanco neutro | u |  | 386 | 0
10.03.05 | luminarias lowbay VTLED 71 W - Driver 0-10 V | u |  | 46 | 0
10.03.06 | luminarias highbay VT4LED 220 W - Driver 0-10 V | u |  | 6 | 0
10.03.07 | Luminarias crosstour led wallpack 10W | u |  | 3 | 0
10.03.08 | luminaria LED Schreder PERLA WHITE+BLUE 73 W en poste metalico de 4 m diametro 4" incluye base para instalación y accesorios para completar la instalación | u |  | 15 | 0
10.03.09 | luminaria LED Tipo Bolardo de 15 W, incluye instalación y accesorios para completar la instalación. | u |  | 7 | 0
10.03.10 | luminaria LED de piso Tipo PONTO de 1,2 W, incluye instalación y accesorios para completar la instalación. | u |  | 4 | 0
10.04.00 | SUBSISTEMA AUTOMATIZACIÓN |  |  | 0 | 0
10.04.01 | Modulo De Comando Gm (GreenMAX) Completo Con Fuente De 70 W Procesador Ppal, 16 Entradas Bv. 100-277 Vac 50/60 HZ, REF : RPM16-116 | u |  | 4 | 0
10.04.02 | Botonera Digital Gm (GreenMAX) Lumacan, 4 Botones, Blanca, Estilo Decora Incluye Tapa, REF : RDGSW-4DW | u |  | 20 | 0
10.04.03 | Gabinete Gm 48 (GreenMAX) Relés De Sobreponer Con Puerta Y Llave, Nema 1 REF: R48TC-100 | u |  | 1 | 0
10.04.04 | Gabinete Gm 32 (GreenMAX) Relés De Sobreponer Con Puerta Y Llave, Nema 1 REF: R32TC-100 | u |  | 2 | 0
10.04.05 | Gabinete Gm 16 (GreenMAX) Relés De Sobreponer Con Puerta Y Llave, Nema 1 REF: R16TC-100 | u |  | 1 | 0
10.04.06 | Und De Prog Y Control Lumacan Para Gm Completa Con Baterias Recargables REF: RHDU1-000 | u |  | 1 | 0
10.04.07 | Panel De Inserción Gm, 16 Modulos, Vacio, P Gabinetes De 16, 32 Y 48 Relés No Incluye Relés REF: R1600-000 | u |  | 8 | 0
10.04.08 | Módulo Gm Ciego Para Llenar Espacios En El Panel De Inserción REF: RELAY-BFM | u |  | 25 | 0
10.04.09 | Relédimerizable 0 10 V, 24-277vac 20a Inc/Hal, 24-277vac 30a Balastos, 347vac 20a Balastos, 120vac 1/2hp Motores, 277vac 1hp Motores, 240vac 1hp Motores. REF:RELAY-1DS | u |  | 45 | 0
10.04.10 | Relé Latching P Gm, 1-Polo Basico Sin Monitoreo, 24-277vac 20a Inc/Hal, 24-277vac 30a Balastos, 347vac 20a Balastos, 120vac 1/2hp Motores, 277vac 1hp Motores, 240vac 1hp Motores. REF: RELAY-1TB | u |  | 58 | 0
10.04.11 | Sensor Techo infrarrojo 360° 6mts Radio Necesita Unidad De Control (20a) Blanco. REF: OSC15-I0W | u |  | 6 | 0
10.04.12 | Sensor Techo Multitecnologia 180º 19mts X 10 Mts Necesita Unidad De Control (20a) Blanco. REF : OSC05-MOW | u |  | 13 | 0
10.04.13 | Fotocelda REF: PCIND | u |  | 31 | 0
10.04.14 | Sensor Techo Multitecnologia 360º 19mts X 10 Mts Necesita Unidad De Control (20a) Blanco REF: OSC10-M0W | u |  | 60 | 0
10.04.15 | Unidad De Alimentacion De Bajo Voltaje REF: OPP20-0d1 | u |  | 22 | 0
10.04.16 | Cable De Control Multimedia Belden 1121a 3x18 Awg X Mtl Para Sensores De Movimiento, Y Fotoceldas REF: B1121A | M |  | 1903.2 | 0
10.04.17 | Cable Utp Cat6 Leviton CM Azul REF:UTP6M-MLB | m |  | 317.2 | 0
10.04.18 | Puesta En Marcha Del Sistema Por Ingenieros Certificados Por Fabrica Para La Misma. Capacitación Pre-Instalación, Actualización De Software Y Programación Según Requerimientos Del Cliente Final | u |  | 1 | 0
10.04.19 | Cable de control 2x18 AWG encauchetado retardante a la llama | m |  | 998.4 | 0
10.05.00 | SUBSISTEMA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN |  |  | 0 | 0
10.05.01 | Suministro e instalacion de Tablero general de acometidas 208 V con barraje de 1300 A para breakers de tipo industrial, Totalizador de 3x(800-1000)A, 1 Breaker 3x(56-80)A, 1 Breaker 3x(70-100)A, 3 Breakers 3x(100-125)A, 2 Breaker 3x(125-160)A, 5 Breakers 3x(24-32)A, 2 Breakers 3x(40-50)A, 1 Breaker 3x(32-40)A, 3 Breaker 3x(16-20)A, 1 breaker riel DIN 2x63A, 1 breaker 3x175A, 1 breaker 3x(25-32)A, 1 DPS CLASE C 200 kA para SIPRA NIVEL I, ANALIZADOR DE REDES PAC 3200 SIEMENS CON CT'S DE 1200/5 A CLASE 0,5 INSTALACIÓN INTERIOR BURDEN 25 VA | GL |  | 1 | 0
10.05.02 | Tablero de transferencias automaticas de contactores según diagrama unifilar, con contactores de 1000 A tipo AC3 con breaker de proteccion 3x(400-1000) A y contactores de 330 A tipo AC3 con breaker magnetico 3x1600 A, APTOS PARA SISTEMAS CONTRAINCENDIO. | u |  | 1 | 0
10.05.03 | Suministro e instalacion de Tablero Trifásico 18 circuitos con totalizador - legrand incluye puerta, chapa y cerradura | u |  | 7 | 0
10.05.04 | Suministro e instalacion de Tablero Trifásico 12 circuitos con totalizador - legrand incluye puerta, chapa y cerradura | u |  | 3 | 0
10.05.05 | Suministro e instalacion de Tablero Trifásico 30 circuitos con totalizador,legrand incluye puerta, chapa y cerradura | u |  | 2 | 0
10.05.06 | Suministro e instalacion de Tablero Trifásico 24 circuitos con totalizador - legrand incluye puerta, chapa y cerradura | u |  | 1 | 0
10.05.07 | Suministro e instalacion de interruptor enchufable 2x20 A - 600 v-10 kA sym | u |  | 3 | 0
10.05.08 | Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1x20 A - 600 V-10 kA sym | u |  | 130 | 0
10.05.09 | Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1x30 A - 600 V-10 kA sym | u |  | 16 | 0
10.05.10 | Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1x40 A - 600 V-10 kA sym | u |  | 1 | 0
10.05.11 | Suministro e instalacion de interruptor industrial 3x(25-32)A - 600 V-25 kA sym | u |  | 4 | 0
10.05.12 | Suministro e instalacion de interruptor industrial 3x(32-40)A - 600 V-25 kA sym | u |  | 1 | 0
10.05.13 | Suministro e instalacion de interruptor industrial 3x(40-50)A - 600 V-25 kA sym | u |  | 2 | 0
10.05.14 | Suministro e instalacion de interruptor industrial 3x20 A - 600 V-25 kA sym | u |  | 2 | 0
10.05.15 | Suministro e instalacion de interruptor industrial 3x(63-80)A - 600 V-25 kA sym | u |  | 2 | 0
10.05.16 | Suministro e instalacion de interruptor industrial 3x(125-160)A - 600 V-25 kA sym | u |  | 2 | 0
10.05.17 | Suministro e instalacion de interruptor industrial con protección termomagnética (256-320)A 200V 60 kA | u |  | 1 | 0
10.06.00 | SUBESTACION |  |  | 0 | 0
10.06.01 | celda Triplex 17,5 kV 630 A | u |  | 1 | 0
10.06.02 | Suministro e instalación de fusibles HH de 31,5 Amp 17,5 kV | JG |  | 1 | 0
10.06.03 | Suministro e instalación de pararrayos 12 KV 10 kA homologados por Codensa | JG |  | 1 | 0
10.06.04 | Suministro e instalación de pases para interconexión en cable Nº 2 XLPE-15 KV- incluye terminales tipo interior | GL |  | 1 | 0
10.06.05 | Pruebas para certificacion de cable de MT Metodo VLF | GL |  | 1 | 0
10.06.06 | Suministro e instalación de transformador de 300 kVA- Seco Clase F 11,4 kV / 208/120 V Homologado por Codensa | u |  | 1 | 0
10.06.07 | Celda para transformador de 300 kVA seco dimensiones 2m x 1,6 m x 2 | u |  | 1 | 0
10.06.08 | Suministro e instalación de terminal premoldeado tipo interior | JG |  | 2 | 0
10.06.09 | Barraje para puestas a tierra en subestaciones para aterrizaje de partes metalicas | GL |  | 2 | 0
10.06.10 | Señales preventivas de riesgo electrico | JG |  | 2 | 0
10.06.11 | Adecuacion de pisos, Aumento de nivel +0,10 m | m2 |  | 44.72 | 0
10.06.12 | Carcamos para tableros generales | m3 |  | 3.22 | 0
10.06.13 | Terminales tipo codo 200 A para instalación cable XLPE en caja de maniobra | Jg |  | 1 | 0
10.07.00 | VARIOS |  |  | 0 | 0
10.07.01 | Planta de emergencia de 300 kVA Efectivos a la altura de Bogotá, StandBy, 208/120 V En cuarto insonoro | u |  | 1 | 0
10.07.04 | Suministro y tendido de cable de cobre No 2/0 desnudo para configurar sistema de malla a tierra y equipotenciar. | m |  | 530.4 | 0
10.07.05 | Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para la malla de puesta a tierra. | u |  | 21 | 0
10.07.06 | Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 120 grs para empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra. Incluye moldes, encendedor, pinzas y accesorios. | u |  | 39 | 0
10.07.07 | Suministro y construcción de caja de paso en mampostería de 30 x30 para medición y mantenimiento del sistema de tierra. | u |  | 16 | 0
10.07.08 | Provisional de obra , Incluye medidor | GL |  | 1 | 0
10.07.09 | Certificado RETIE, RETILAP y emisión de certificado de recibo a satisfacción de las instalaciones | GL |  | 1 | 0
10.07.10 | Cablofil C54/300 | m |  | 106.08 | 0
10.07.11 | Cablofil C54/200 | m |  | 294.32 | 0
10.07.12 | Cablofil C54/100 | m |  | 65.52 | 0
10.08.00 | ENERGIA RENOVABLE |  |  | 0 | 0
10.08.01 | Panel Fotovoltaico Kyocera 270 W | u |  | 20 | 0
10.08.02 | Inversor Inteligente Con Conexión A La Red (Inversor Fronius IG plus 5,0-1) | u |  | 2 | 0
10.08.03 | Barraje para puestas a tierra en Cuarto de inversor para aterrizaje de partes metalicas y DPS | GL |  | 2 | 0
10.08.04 | DPS para sistema fotovoltaico ESP 24 DC 20kA | u |  | 2 | 0
10.08.05 | DPS CLASE B | u |  | 2 | 0
10.08.06 | Cables y elementos de instalacion | u |  | 2 | 0
10.08.07 | Soporte para paneles | u |  | 2 | 0
10.08.08 | Instalación y puesta en marcha | u |  | 2 | 0
10.09.00 | DUCTOS Y CANALIZACIONES |  |  | 0 | 0
10.09.01 | Canalización (Ducto) IMC conduit 3x4", con conductor 2/0 en banco ducto. Incluye excavación y retiro de escombros, relleno según norma y relleno con el mismo material de excavación. | m |  | 116.48 | 0
10.09.02 | Canalización (Ducto) PVC conduit 4x6",Incluye excavación y retiro de escombros, relleno según norma y relleno con el mismo material de excavación. | m |  | 31.2 | 0
10.09.03 | Canalización (Ducto) PVC conduit 2x1",Incluye excavación y retiro de escombros, relleno según norma y relleno con el mismo material de excavación. | m |  | 131.04 | 0
10.09.04 | Canalización (Ducto) PVC conduit 1x3",Incluye excavación y retiro de escombros, relleno según norma y relleno con el mismo material de excavación. | m |  | 41.6 | 0
10.09.05 | CAJA INSPECCIÓN DOBLE CS-276 | u |  | 1 | 0
10.09.06 | CAJA INSPECCIÓN SENCILLA CS-275 | u |  | 3 | 0
10.09.07 | CAJA INSPECCIÓN PARA BAJA TENSIÓN CS-274 | u |  | 8 | 0
10.09.08 | CAJA DE PASO METALICA DE 0,6X0,6x0,30 M | u |  | 2 | 0
10.10.00 | APANTALLAMIENTO |  |  | 0 | 0
10.10.01 | Cable 2 AWG desnudo Cobre | m |  | 780 | 0
10.10.02 | Base plástica para adoquín | u |  | 280 | 0
10.10.03 | Leitungsh DEHNsnap H=36 grau M6 | u |  | 320 | 0
10.10.04 | Grapa universal Cruz/Paralela Cobre | u |  | 30 | 0
10.10.05 | Unión Rd 8mm Cu | u |  | 20 | 0
10.10.06 | Bridging braid Al 50 mm" L=300mm | u |  | 2 | 0
10.10.07 | KS connector StSt f. Rd 7-10mm | u |  | 6 | 0
10.10.08 | Punta captadora 60 cm 5/8 Aluminio | u |  | 4 | 0
10.10.09 | Punta captadora 1,2 Mts 5/8 Aluminio | u |  | 43 | 0
10.10.10 | Punta captadora 1,5 Mts 5/8 Aluminio | u |  | 3 | 0
10.10.11 | Base Metálica para conductor K D=100 | u |  | 50 | 0
10.10.12 | Grapa Rd 810/16mm St/tZn | u |  | 50 | 0
10.10.13 | DEHNiso dist holder with MMV clamp f | u |  | 3 | 0
10.10.14 | Wall fixing unit StSt | u |  | 6 | 0
10.10.15 | Grapa de conexión St/St 8-10/8-10mm | u |  | 28 | 0
10.10.16 | DEHNconductor, CUI conductor, D=20mm | u |  | 14 | 0
10.10.17 | Cond. Holder PA, grey for HVI/CUI cond | u |  | 70 | 0
10.10.18 | Tubería EMT 1" | m |  | 70.72 | 0
11.00.00 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
11.01.00 | SISTEMA DE EXTINCION HUMEDA DE INCENDIOS, SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
11.01.01 | Tuberia acero al carbono schedule 10 ø1", con costura; ASTM-A53 GR. A O B | m |  | 394.16 | 0
11.01.02 | Tuberia acero al carbono schedule 10 ø1½", con costura; ASTM-A53 GR. A O B | m |  | 708.24 | 0
11.01.03 | Tuberia acero al carbono schedule 10 ø2", con costura; ASTM-A53 GR. A O B | m |  | 82.16 | 0
11.01.04 | Tuberia acero al carbono schedule 10 ø2½", con costura; ASTM-A53 GR. A O B | m |  | 254.8 | 0
11.01.05 | Tuberia acero al carbono schedule 10 ø3", con costura; ASTM-A53 GR. A O B | m |  | 235.04 | 0
11.01.06 | Tuberia acero al carbono schedule 10 ø4", con costura; ASTM-A53 GR. A O B | m |  | 12.48 | 0
11.01.07 | Tubería HDPE Ø2" AWWA C906 | m |  | 100.88 | 0
11.01.08 | Tubería HDPE Ø2½" AWWA C906 | m |  | 79.04 | 0
11.01.09 | Tubería HDPE Ø3" AWWA C906 | m |  | 3.12 | 0
11.01.10 | Tubería HDPE Ø4" AWWA C906 | m |  | 240.24 | 0
11.01.11 | Tubería HDPE Ø6" AWWA C906 | m |  | 4.16 | 0
11.01.12 | Tee mecanicaHD Ø 3" x 1½" UL/FM | u |  | 32 | 0
11.01.13 | Tee mecanicaHD Ø 2½" x 1½" UL/FM | u |  | 34 | 0
11.01.14 | Tee mecanicaHD Ø 2" x 1" UL/FM | u |  | 10 | 0
11.01.15 | Tee mecanicaHD Ø 1½" x 1" UL/FM | u |  | 220 | 0
11.01.16 | Tee ranurada HD Ø 2½", UL/FM | u |  | 9 | 0
11.01.17 | Tee ranurada HD Ø 2", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.18 | Tee HDPE ø6" AWWA c906 | u |  | 1 | 0
11.01.19 | Tee HDPE ø4" AWWA c906 | u |  | 6 | 0
11.01.20 | Tee reducida HDPE ø 6" x 6" x 4" AWWA c906 | u |  | 1 | 0
11.01.21 | Tee reducida HDPE ø 6" x 6" x 2½" AWWA c906 | u |  | 1 | 0
11.01.22 | Tee reducida HDPE ø 4" x 4" x 2½" AWWA c906 | u |  | 1 | 0
11.01.23 | Buje reducido HDPE ø 4" x 2½" AWWA c906 | u |  | 4 | 0
11.01.24 | Buje reducido HDPE ø 4" x 3" AWWA c906 | u |  | 1 | 0
11.01.25 | Reducciones concentricas ø 2½" a 1½, UL/FM | u |  | 7 | 0
11.01.26 | Codo HD ø1", UL/FM | u |  | 103 | 0
11.01.27 | Codo HD ø1½", UL/FM | u |  | 25 | 0
11.01.28 | Codo HD ø2", UL/FM | u |  | 10 | 0
11.01.29 | Codo HD ø2½", UL/FM | u |  | 46 | 0
11.01.30 | Codo HD ø3", UL/FM | u |  | 25 | 0
11.01.31 | Codo HD ø4", UL/FM | u |  | 3 | 0
11.01.32 | Codo HDPE ø2½" AWWA c906 | u |  | 8 | 0
11.01.33 | Codo HDPE ø4" AWWA c-906 | u |  | 7 | 0
11.01.34 | Unión HDPE ø2" AWWA c-906 | u |  | 17 | 0
11.01.35 | Unión HDPE ø2½" AWWA c-906 | u |  | 13 | 0
11.01.36 | Unión HDPE ø4" AWWA c-906 | u |  | 39 | 0
11.01.37 | Acople ranurado HD ø1½", UL/FM | u |  | 171 | 0
11.01.38 | Acople ranurado HD ø2", UL/FM | u |  | 36 | 0
11.01.39 | Acople ranurado HD ø2½", UL/FM | u |  | 160 | 0
11.01.40 | Acople ranurado HD ø3", UL/FM | u |  | 88 | 0
11.01.41 | Acople ranurado HD ø4", UL/FM | u |  | 8 | 0
11.01.42 | Copa HD ø1" x ½" UL/FM | u |  | 225 | 0
11.01.43 | Kit gabinete contra incendio tipo III cold rolled calibre 18 | u |  | 7 | 0
11.01.44 | Kit gabinete contra incendio tipo II cold rolled calibre 18 | u |  | 1 | 0
11.01.45 | Siamesa ø 4"x 2½"x2½" UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.46 | Pedestal en concreto para siamesa | u |  | 1 | 0
11.01.47 | Válvula cheque ø4", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.48 | Válvula cheque ø3", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.49 | Válvula cheque ø2½", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.50 | Válvula cheque ø2", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.51 | Válvula mariposa ranurada ø3", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.52 | Válvula mariposa ranurada ø2½", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.53 | Válvula mariposa ranurada ø2", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.54 | Riser check ø3", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.55 | Riser check ø2½", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.56 | Riser check ø2", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.57 | Sensor de flujo ø3", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.58 | Sensor de flujo ø2½", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.59 | Sensor de flujo ø2", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.01.60 | Rociador QR tipo pendiente k=5,6 ø1/2 " UL/FM | u |  | 225 | 0
11.01.61 | Pintura para tuberías metálicas todo diámetro | m |  | 1686.88 | 0
11.02.00 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
11.02.01 | Tubería EMT ø3/4", incluye soportes y accesorios | m |  | 1288.56 | 0
11.02.02 | Cajilla metálica tipo radwel dimension 4x4 o 4x2 inc. accesorios | u |  | 183 | 0
11.03.00 | SUMINISTRO E INSTALACION, SEGURIDAD HUMANA |  |  | 0 | 0
11.03.01 | Lámpara de emergencia, foto luminiscente | u |  | 22 | 0
11.03.02 | Señal de ruta de evacuación, foto luminiscente | u |  | 70 | 0
11.03.03 | Señal de salida de emergencia, foto luminiscente | u |  | 10 | 0
11.03.04 | Señal de extintor de co2, 20 libras | u |  | 20 | 0
11.03.05 | Señal de mapa de evacuación foto luminiscente | u |  | 8 | 0
11.03.06 | Señal de cuidado de riesgo eléctrico foto luminiscente | u |  | 2 | 0
11.03.07 | Señal de punto de encuentro foto luminiscente | u |  | 1 | 0
11.03.08 | Señal direccionable de ruta de evacuacion foto luminiscente | u |  | 115 | 0
11.03.09 | Señal de toma de mangueras foto luminiscente | u |  | 8 | 0
11.03.10 | Extintor manual portátil co2 UL/FM incluye soporte | u |  | 20 | 0
11.03.11 | Extintor manual portátil tipo pqs 20b:c 20lb | u |  | 2 | 0
11.03.12 | Sellos cortafuego | gl |  | 1 | 0
11.04.00 | SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA REDES HUMEDAS |  |  | 0 | 0
11.04.01 | Soporte tipo clevis hanger ø1½", UL/FM | u |  | 227 | 0
11.04.02 | Soporte tipo clevis hanger ø2", UL/FM | u |  | 26 | 0
11.04.03 | Soporte tipo clevis hanger ø2½", UL/FM | u |  | 82 | 0
11.04.04 | Soporte tipo clevis hanger ø3", UL/FM | u |  | 75 | 0
11.04.05 | Soporte tipo clevis hanger ø4", UL/FM | u |  | 4 | 0
11.04.06 | Soporte sismoresistente longitudinal de dos vias ø4", UL/FM | u |  | 9 | 0
11.04.07 | Soporte sismoresistente lateral de dos vias ø4" , UL/FM | u |  | 17 | 0
11.04.08 | Soporte sismoresistente cuatro vias ø4", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.04.09 | Soporte sismoresistente cuatro vias ø3", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.04.10 | Soporte sismoresistente cuatro vias ø2½", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.04.11 | Soporte sismoresistente cuatro vias ø2", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.05.00 | PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  |  | 0 | 0
11.05.01 | Prueba hidrostática, (limpieza y secado para líneas de tubería de 3" a 6" de diámetro) | u |  | 1 | 0
11.06.00 | CUARTO DE BOMBAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  |  | 0 | 0
11.06.01 | Tubería de acero al carbón 6" de diámetro; con costura; sch 40; astm a-53 gr. a o b | m |  | 10.4 | 0
11.06.02 | Tubería de acero al carbón 1¼" de diámetro; con costura; sch 40; astm a-53 gr. a o b | m |  | 6.24 | 0
11.06.03 | Codo HD diámetro 6", UL/FM | u |  | 4 | 0
11.06.04 | Acople ranurado diámetro 6", UL/FM | u |  | 11 | 0
11.06.05 | Tee ranurada diámetro 6", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.06.06 | Reducción concéntrica diámetro ø6" x ø4 ", UL/FM - rosca x rosca | u |  | 1 | 0
11.06.07 | Riser check diámetro 6"- válvula de prueba y drenaje UL/FM | u |  | 1 | 0
11.06.08 | Sensor de flujo diámetro 6" UL/FM | u |  | 1 | 0
11.06.09 | Válvula os&y diámetro 6" | m |  | 2.08 | 0
11.06.10 | Cabezal de pruebas ø4" | u |  | 1 | 0
11.06.11 | Cheque ø 1¼" UL/FM | u |  | 1 | 0
11.06.12 | Codo largo radio con lamina antivortice ø 6" | gl |  | 1 | 0
11.06.13 | Válvula de registro 1 1/4" | u |  | 1 | 0
11.06.14 | Válvula angular de globo ø2½ UL/FM | u |  | 2 | 0
11.06.15 | Válvula mariposa ranurada 6", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.06.16 | Válvulas de cierre tipo compuerta ø ½" | u |  | 4 | 0
11.06.17 | Válvula de retencion ø 6", UL/FM | u |  | 1 | 0
11.06.18 | Tee mecánicaHD reducida ø6" x ø1¼", UL/FM | u |  | 2 | 0
11.06.19 | Equipo de bombeo contra incendio 500 gpm @ 125 psi, incluye bomba Jockey de 5 gpm y 135 psi. incluye válvula de alivio de temperatura y válvula desaireadora incluida en el paquete de fábrica. | u |  | 1 | 0
11.06.20 | Tubería de cobre tipo M ø ½" incluidos accesorios | m |  | 12.48 | 0
11.06.21 | Válvula cheque ø ½" , UL/FM, para linea de sensado | u |  | 4 | 0
11.06.22 | Manómetros de glicerina | u |  | 4 | 0
11.06.23 | Tuberia de HG ø 1", incluidos accesorios | m |  | 6.24 | 0
11.06.24 | Base en concreto para bomba principal Jockey | gl |  | 1 | 0
11.06.25 | Montaje general cuarto de equipo contraincendio (bomba principal, bomba Jockey, tableros, transferencia y sus conexiones, incluye comisionamiento y puesta en marcha según NFPA 20) | u |  | 1 | 0
12.00.00 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO - VOZ Y DATOS - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
12.01.00 | SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN |  |  | 0 | 0
12.01.01 | bandeja para fibra óptica 18/36 ptos | u |  | 3 | 0
12.02.00 | SUBSISTEMA ÁREA DE TRABAJO |  |  | 0 | 0
12.02.01 | caja 10x10 doble fondo con suplemento A 5800 | u |  | 81 | 0
12.04.00 | SUBSISTEMA BACKBONE |  |  | 0 | 0
12.04.01 | Bandeja para fusion de fibra, capacidad 12 empalmes. | u |  | 2 | 0
12.05.00 | DUCTOS Y CANALIZACIONES |  |  | 0 | 0
12.05.01 | Bandeja Portacable tipo malla electrozincada CABLOFIL CF 54/500 | m |  | 83.2 | 0
12.05.02 | Bandeja Portacable tipo malla electrozincada CABLOFIL CF 54/300 | m |  | 62.4 | 0
12.05.03 | Bandeja Portacable tipo malla electrozincada CABLOFIL CF 54/100 | m |  | 67.6 | 0
12.05.04 | Tubería PVC de 3/4" con accesorios | m |  | 55.12 | 0
12.05.05 | Tubería PVC de 1" con accesorios | m |  | 109.2 | 0
12.05.06 | Tubería PVC de 1-1/2" con accesorios | m |  | 69.68 | 0
12.05.07 | Tubería PVC de 2" con accesorios | m |  | 6.24 | 0
12.05.08 | Tubería EMT de 3/4" con accesorios | m |  | 152.88 | 0
12.05.09 | Tubería EMT de 1" con accesorios | m |  | 109.2 | 0
12.05.10 | Tubería EMT de 1-1/2" con accesorios | m |  | 78 | 0
12.05.11 | Tubería EMT de 2" con accesorios | m |  | 244.4 | 0
12.05.12 | Banco de Ductos (incluidos 2 recorridos paralelos de tubería PVC 2" con accesorios) | m |  | 104 | 0
13.00.00 | SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA ELECTRÓNICA - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
13.01.00 | SUBSISTEMA ÁREA DE TRABAJO |  |  | 0 | 0
13.01.01 | caja 10x10 doble fondo con suplemento A 5800 | u |  | 60 | 0
13.02.00 | DUCTOS Y CANALIZACIONES |  |  | 0 | 0
13.02.01 | Bandeja Portacable tipo malla electrozincada CABLOFIL CF 54/200 | m |  | 20.8 | 0
13.02.02 | Tubería PVC de 3/4" con accesorios | m |  | 24.96 | 0
13.02.03 | Tubería PVC de 1" con accesorios | m |  | 8.32 | 0
13.02.04 | Tubería PVC de 1-1/2" con accesorios | m |  | 8.32 | 0
13.02.05 | Tubería PVC de 2" con accesorios | m |  | 5.2 | 0
13.02.06 | Tubería EMT de 3/4" con accesorios | m |  | 286 | 0
13.02.07 | Tubería EMT de 1" con accesorios | m |  | 55.12 | 0
13.02.08 | Tubería EMT de 1-1/2" con accesorios | m |  | 21.84 | 0
13.02.09 | Tubería EMT de 2" con accesorios | m |  | 12.48 | 0
14.00.00 | AIRE ACONDICIONADO - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
14.01.00 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  | 0 | 0
14.01.01 | EPM,EPC-01 (7,5 T.R) - Archivo Equipo de presicion, para 5.100 MCHl, instalación y puesta en marcha | u |  | 1 | 0
14.01.02 | PCA-01(7,5 T.R) - Imprenta Paquete condensado por aire, instalación y puesta en marcha | u |  | 1 | 0
14.01.03 | PCA-02(3,0 T.R) - Imprenta Paquete condensado por aire, instalación y puesta en marcha | u |  | 1 | 0
14.01.04 | UTC-01 (3 T.R) - Cuarto cctv piso 3 Unidad tipo Cassette, instalación y puesta en marcha | u |  | 1 | 0
14.01.05 | ETP-01 (1 T.R) - Cuarto voz y datos Evaporadora tipo pared, instalación y puesta en marcha | u |  | 1 | 0
14.02.00 | EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA |  |  | 0 | 0
14.02.01 | ETH-01(1.900 MCH) Equipo de extraccion tipo hongo | u |  | 1 | 0
14.02.02 | ETH-02 (2.700 MCH) Equipo de extraccion tipo hongo | u |  | 1 | 0
14.02.03 | ETH-03 (2.050 MCH) Equipo de extraccion tipo hongo | u |  | 1 | 0
14.02.04 | ETH-04 (1.000 MCH) Equipo de extraccion tipo hongo | u |  | 1 | 0
14.02.05 | Instalacion y puesta en marcha de equipos de extracción | u |  | 4 | 0
14.02.06 | EXI-01 (170 MCH) Extractor individual | u |  | 2 | 0
14.03.00 | CONDUCTOS |  |  | 0 | 0
14.03.01 | Conducto en fibra de vidrio, con doble foil de aluminio | m2 |  | 218.4 | 0
14.03.02 | Conducto en lamina galvanizada calibre 24 | m2 |  | 130 | 0
14.03.03 | Conducto flexible aislado Ø10" | m |  | 31.2 | 0
14.03.04 | Aerocor Reforzado | m2 |  | 37.44 | 0
14.04.00 | REDES DE REFRIGERACION |  |  | 0 | 0
14.04.01 | Tuberia en cobre Tipo L Ø1/4" | m |  | 26 | 0
14.04.02 | Tuberia en cobre Tipo L Ø3/8" | m |  | 31.2 | 0
14.04.03 | Tuberia en cobre Tipo L Ø1/2" | m |  | 26 | 0
14.04.04 | Tuberia en cobre Tipo L Ø3/4" | m |  | 31.2 | 0
14.04.05 | Tuberia en cobre Tipo L Ø1" | m |  | 15.6 | 0
14.04.06 | Aislamiento termico Flexible | m |  | 72.8 | 0
14.05.00 | REJILLAS Y DIFUSORES |  |  | 0 | 0
14.05.01 | RRTC 30"x24" Rejilla de retorno tipo cubo, sin damper | u |  | 1 | 0
14.05.02 | RRTC 24"x24" Rejilla de retorno tipo cubo, con damper | u |  | 1 | 0
14.05.03 | RRTC 18"x18" Rejilla de retorno tipo cubo, con damper | u |  | 1 | 0
14.05.04 | RRTC 16"x16" Rejilla de retorno tipo cubo, con damper | u |  | 1 | 0
14.05.05 | RRTC 10"x8" Rejilla de retorno tipo cubo, con damper | u |  | 1 | 0
14.05.06 | RETC 8"x8" Rejilla de extraccion tipo cubo, con damper | u |  | 2 | 0
14.05.07 | RETC 8"x6" Rejilla de extraccion tipo cubo, con damper | u |  | 2 | 0
14.05.08 | RETC 6"x6" Rejilla de extraccion tipo cubo, con damper | u |  | 23 | 0
14.05.09 | RETC 6"x4" Rejilla de extraccion tipo cubo, con damper | u |  | 2 | 0
14.05.10 | RETC 4"x4" Rejilla de extraccion tipo cubo, con damper | u |  | 4 | 0
14.05.11 | DSTO 24"x24" Difusor de suministro tipo omni, con damper | u |  | 15 | 0
14.05.12 | DS4V 12"x12" Difusor de suministro tipo omni, con damper | u |  | 2 | 0
14.05.13 | Instalacion rejillas y difusores | u |  | 55 | 0
14.06.00 | TABLEROS ELECTRICOS |  |  | 0 | 0
14.06.01 | TFC-01 (Ver unifilar) Tablero electrico de fuerza y control | u |  | 1 | 0
14.06.02 | TFC-02 (Ver unifilar) Tablero electrico de fuerza y control | u |  | 1 | 0
14.06.03 | TFC-03 (Ver unifilar) Tablero electrico de fuerza y control | u |  | 1 | 0
14.06.04 | TFC-04 (Ver unifilar) Tablero electrico de fuerza y control | u |  | 1 | 0
14.06.05 | Instalacion, conexiones y puesta en marcha de los tableros de fuerza y control | u |  | 4 | 0
14.07.00 | SISTEMA DE CONTROL |  |  | 0 | 0
14.07.01 | Tuberia EMT Ø3/4" | m |  | 312 | 0
15.00.00 | CARPINTERIA METALICA - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
15.01.00 | VENTANAS EN ALUMINIO |  |  | 0 | 0
15.01.01 | Ventana cuerpo basculante y cuerpo fijo en aluminio anodizado color natural mate y Vidrio incoloro laminado 3+3 98 % filtro uv, color gris. incluye alfajía, pisavidrios | m² |  | 92.93 | 0
15.01.02 | Ventanería en aluminio para fachada Vidrio incoloro laminado 3+3 control solar 98 % filtro uv, color gris | m² |  | 838.03 | 0
15.01.03 | División piso techo en vidrio flotado con herrajes en aluminio | m² |  | 252.23 | 0
15.02.00 | PUERTAS EN ALUMINIO |  |  | 0 | 0
15.02.01 | Puerta P-13 - 1.50x3.00h Puerta corrediza en aluminio acabado color natural | u |  | 4 | 0
15.03.00 | MARCOS Y PUERTAS EN LAMINA |  |  | 0 | 0
15.03.01 | Puerta P-01 - 1.80x3.00h Puerta de acceso en vidrio templado 10 mm con herrajes y manijas en acero inoxidable, incluye tubulares de 2" y 1 1/2" y barra antipánico vertical doble - sand blasting - cerradura | u |  | 2 | 0
15.03.02 | Puerta P-02 - 0.90x3.00h Puerta de acceso en vidrio templado 10 mm con herrajes y manijas en acero inoxidable, cerradura y sand blasting | u |  | 27 | 0
15.03.03 | Puerta P-03 - 1.00x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled (montante en vidrio) con rejilla en la parte inferior- acabado en pintura electrostática, incluye cerradura | u |  | 19 | 0
15.03.04 | Puerta P-04 - 1.80x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled (montante en vidrio) | u |  | 5 | 0
15.03.05 | Puerta P-05 - 1.00x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática | u |  | 11 | 0
15.03.06 | Puerta P-06 - 1.20x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled (montante en vidrio) | u |  | 1 | 0
15.03.07 | Puerta P-06_1 - 1.20x3.00h Vidrio fijo incoloro templado y laminado 10 mm | u |  | 2 | 0
15.03.08 | Puerta P-06_2 - 1.80x3.00h Vidrio fijo incoloro templado y laminado 10 mm | u |  | 2 | 0
15.03.09 | Puerta P-07 - 1.80x3.00h Puerta tipo panel dos hojas en lámina cold rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática | u |  | 3 | 0
15.03.10 | Puerta P-07_1 - 1.80x3.00h Puerta tipo panel hoja fija y móvil en lámina cold rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática | u |  | 3 | 0
15.03.11 | Puerta P-08 - 2.00x3.00h Puerta tipo panel doble hoja en lámina cold rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática | u |  | 5 | 0
15.03.12 | Puerta P-10 - 2.70x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática | u |  | 1 | 0
15.03.13 | Puerta P-11 - 4.00x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática | u |  | 1 | 0
15.03.14 | Puerta P-12 - 2.00x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática | u |  | 4 | 0
15.03.15 | Puerta P-14 - 1.00x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática | u |  | 4 | 0
15.03.16 | Puerta P-15 - 0.90x3.00h Puerta tipo panel en lámina cold rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática | u |  | 4 | 0
15.03.17 | Puerta P-16 - 1.55x1.88h Puerta tipo panel en lámina cold rolled (montante en vidrio) | u |  | 1 | 0
15.03.18 | Puerta P-17 - 1.20x3.20h Puerta tipo panel en lámina cold rolled (montante en vidrio)- acabado en pintura electrostática | u |  | 3 | 0
15.03.19 | Puerta P-18 2m x 3 m en lámina cold rolled cal 18 - tipo persiana - incluye marco según norma CODENSA CTS 548 con avisos de peligro según Norma CTS 502 -04 Incluye cerradura, marco | u |  | 1 | 0
15.04.00 | PARTICIONES METALICAS |  |  | 0 | 0
15.04.01 | Partición-división en acero inoxidable incluye puerta, parales, bisagras, herrajes y accesorios necesarios (sanitarios), instalación en sistema cantiléver | m² |  | 71.75 | 0
15.04.02 | Partición-división en acero inoxidable incluye puerta, herrajes y accesorios necesarios (orinales), en cantilever | u |  | 11 | 0
15.05.00 | VARIOS |  |  | 0 | 0
15.05.01 | Escalera tipo gato con anillos de protección en 1 1/2" | m |  | 31.2 | 0
15.05.02 | Aeroshield control bioclimático para muros internos / Hunter Douglas C dos alas | m |  | 99.58 | 0
15.05.03 | Rejilla tipo Persiana fija en lámina Aluminio | m² |  | 79.14 | 0
16.00.00 | CARPINTERIA DE MADERA Y ESPEJOS - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
16.01.00 | MARCOS Y PUERTAS EN MADERA (incluye herrajes) |  |  | 0 | 0
16.01.01 | Puerta P-09 - 1.00x3.00h Puerta hoja en madera marco en lámina cold rolled- acabado en pintura electrostática | u |  | 3 | 0
16.02.00 | ESPEJOS |  |  | 0 | 0
16.02.01 | Espejo biscelado 6 mm (baño hombres y mujeres) | m² |  | 24.25 | 0
17.00.00 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
17.01.00 | APARATOS SANITARIOS |  |  | 0 | 0
17.01.01 | Sanitario Erie EP Incluye anclajes, estructura y accesorios de instalación | u |  | 29 | 0
17.01.02 | Lavamanos space antibacterial de sobreponer/ incluye desague grival Push Metal. Con rebose/Sifón metálico Clásico | u |  | 32 | 0
17.01.03 | Lavamanos Aquajet Corona (movilidad reducida) / incluye desague grival Push Metal. Con rebose/Sifón metálico Clásico | u |  | 3 | 0
17.01.04 | Ducha Antivandalica | u |  | 2 | 0
17.01.05 | Orinal GOTTA antibacterial entrada posterior | u |  | 13 | 0
17.02.00 | ACCESORIOS |  |  | 0 | 0
17.02.01 | Dispensador para jabón liquido para instalar en pared | u |  | 17 | 0
17.02.02 | Gabinete para toallas de instalar en pared, acero inoxidable satinado cap 400 toallas | u |  | 17 | 0
17.02.03 | caneca cónica en acero inoxidable | u |  | 31 | 0
17.02.04 | Baranda abatible para inodoro (movilidad reducida) | u |  | 3 | 0
17.02.05 | Barras de apoyo horizontales 0,90m | u |  | 10 | 0
17.03.00 | GRIFERIA |  |  | 0 | 0
17.03.01 | Grifería ducha | u |  | 2 | 0
17.03.02 | Grifería lavamanos push antivandálica | u |  | 35 | 0
17.03.03 | Gríferia para lavaplatos | u |  | 1 | 0
17.03.04 | Grifería push antivandálica para sanitario | u |  | 29 | 0
17.03.05 | Grifería push antivandálica para orinal | u |  | 13 | 0
17.03.06 | Llave tipo jardín | u |  | 9 | 0
18.00.00 | PINTURA - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
18.01.00 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA Y PLACA |  |  | 0 | 0
18.01.01 | koraza sobre mampostería para muros externos | m² |  | 1893.18 | 0
18.01.02 | Vinilo sobre muro 2 manos | m² |  | 5765.93 | 0
19.00.00 | OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
19.01.00 | ESTRUCTURA |  |  | 0 | 0
19.01.01 | Excavación mecánica (incluye cargue y trasciego a 2 km), con conformación y compactación. | m³ |  | 190.53 | 0
19.01.02 | Relleno en Recebo compactado Tipo SBG-1 ó SBG-2 | m³ |  | 127.02 | 0
19.01.03 | Placa de contrapiso en concreto de 21 Mpa (3.000 psi) | m³ |  | 64.78 | 0
19.01.04 | Malla electrosoldada NTC 1925 placa urbanismo | kg |  | 2587.98 | 0
19.02.00 | ANDENES Y SARDINELES |  |  | 0 | 0
19.02.01 | Piso Anden en concreto escobiado 21 Mpa grava común (3000 psi ) incluye base en recebo | m² |  | 606.38 | 0
19.02.02 | Empradización / Siembra de especies forrajeras | m² |  | 1864.48 | 0
19.02.03 | Sardinel en concreto (.18x.50), Incluye base en recebo compactado de 10 cm | m |  | 127.74 | 0
19.02.04 | Adoquín ecológico tráfico pesado en concreto | m² |  | 173.38 | 0
19.02.05 | Silla prefabricada en concreto para area exterior | u |  | 6 | 0
19.02.06 | Loseta prefabricada en concreto 40x40 (toperol, liso, táctil) | m² |  | 83.41 | 0
19.02.07 | Topellanta prefabricado en concreto de ,60 x ,17*,15 | u |  | 18 | 0
19.03.00 | MANEJO AMBIENTAL Y PAISAJISMO |  |  | 0 | 0
19.03.01 | Tutores en madera | u |  | 10 | 0
19.03.02 | Siembra de árboles nativos ornamental | u |  | 10 | 0
19.03.03 | Borde contenedor de raiz 1,20 x 1,20 x 1 (módulo compuesto por cuatro elementos en concreto 3000 psi) | u |  | 10 | 0
20.00.00 | ASEO GENERAL DE OBRA - SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0 | 0
20.01.00 | ASEO |  |  | 0 | 0
20.01.01 | Lavado de ladrillo santafé con ácido nítrico | m² |  | 1175.51 | 0
20.01.02 | Hidrófugo para ladrillo santafé | m² |  | 1175.51 | 0
20.01.03 | Aseo general de obra | m² |  | 6358.56 | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA |  | 0
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  | 0
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0
|  |  | UTILIDAD |  | 0
|  |  | IVA / UTILIDAD |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA |  | 0
0
21.00.00 | MOBILIARIO DE OFICINA |  | Los valores unitarios de este capítulo incluyen el IVA del 16% | 0 | 0
21.01.00 | MOBILIARIO DE OFICINA |  |  | 0 | 0
21.01.01 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 1 ) PUESTO OFICINA JEFE piso 1 y piso 2 | u |  | 2 | 0
21.01.02 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 2 ) PUESTOS OFICINA DIRECTOR piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.03 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 3 ) PUESTOS JEFES DE AREA Piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.04 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 2 ) PUESTOS JEFES DE AREA Piso 2 | u |  | 4 | 0
21.01.05 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 4 ) PUESTOS MONITORES Piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.06 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 5 ) PUESTOS ESTUDIANTES Piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.07 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 6 ) (TPL 7) RECEPCION Y SECRETARIA piso 1 y piso 2 | u |  | 9 | 0
21.01.08 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 8) SALA DE JUNTAS 10 PERSONAS piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.09 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 9) SALA DE JUNTAS 12 PERSONAS piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.10 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 10) TANDEM 3 PUESTOS SALA DE ESPERA piso 1 | u |  | 4 | 0
21.01.11 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 11) DEPARTAMENTO DE DISEÑO piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.12 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 12 ) PUESTOS CARNETIZACION piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.13 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 13 ) AUXILIAR DE BODEGA, SERVICIOS PUBLICOS E INVENTARIOS piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.14 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 14 ) HALL DE ACCESO - RECEPCION piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.15 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 15 ) AREA DE CONSULTA - cuatro mesas para cuatro piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.16 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 16 ) COORDINADOR CAD piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.17 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 17 ) PUESTOS DE TRABAJO piso 1 | u |  | 1 | 0
21.01.18 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 13 ) PROFESIONAL UNIVERSITARO piso 2 | u |  | 1 | 0
21.01.19 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 19 ) SALA DE JUNTAS 6 PERSONAS piso 2 y piso 3 | u |  | 4 | 0
21.01.20 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 20 ) CUARTO TECNICO CCTY PUESTOS CURVOS piso 3 | u |  | 1 | 0
21.01.21 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 21) AREA DE ESPERA | u |  | 1 | 0
21.01.22 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 22) LOCKERS piso 1 | u |  | 4 | 0
21.01.23 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 3) PUESTOS DE TRABAJO SALA ESPERA PISO 2 | u |  | 1 | 0
21.01.24 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 23-28) ARCHIVOS RODANTES, ESTANTERIA FIJA Y PLANOTECA - almacenamientos | u |  | 1 | 0
21.01.25 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 4) PUESTOS MONITORES PISO 2 | u |  | 1 | 0
21.01.26 | MOBILIARIO TIPOLOGIA ( TPL 16 ) OFICINA JEFE piso 2 | u |  | 1 | 0
|  |  | TOTAL COSTO DOTACIÓN |  | 0
|  |  | TOTAL PROYECTO CON MOBILIARIO |  | 0
Nota: