## Presupuesto
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VICERECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE OBRA
SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DEL TERCER PISO DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | V/UNIT | V/TOTAL | CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | CERRAMIENTOS PROVISIONALES EN POLISOMBRA | M2 | 80
1.02 | CERRAMIENTOS PROVISIONALES EN SUPERBOARD | M2 | 70
1.03 | CARGUE DE DEMOLICIÓN | M3 | 124
2 | DEMOLICIÓN Y DESMONTE
2.01 | DESMONTE LÁMPARAS | UN | 72
2.02 | DESMONTE DE VENTANAS EN ALUMINIO | M2 | 62
2.03 | DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS | UN | 85
2.04 | DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA | M2 | 154
2.05 | DESMONTE DE PUERTAS | UN | 24
2.06 | DESMONTE DE CORTINAS BLACKOUT | UN | 22
2.07 | DESMONTE ENTREPISO DE MADERA, INCLUYE ACABADO EN TAPETE | M2 | 130
2.08 | DESMONTE DE TABLEROS ELÉCTRICOS | UN | 3
2.09 | DESMONTE Y RETIRO DE PARCIALES | GL | 1
2.1 | DEMOLICIÓN DE MUROS | M2 | 226
2.11 | DEMOLICIÓN DE PISOS | M2 | 200
2.12 | DEMOLICIÓN DE GUARDESCOBA | ML | 250
2.13 | DEMOLICIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANO NEGRO | ML | 20
2.14 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE | M2 | 47
3 | ENTREPISO
3.01 | ALISTADO DE ENTREPISO EN PERFIL ESTRUCTURAL 0,08X0,04 e=2mm, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 130
3.02 | ENTREPISO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO e=22mm SUPERBOARD | M2 | 130
4 | MAMPOSTERÍA
4.01 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE #5 | M2 | 141
4.02 | COLUMNETAS EN CONCRETO f’c=210MPA DE 0,12 X 0,25 | ML | 51
4.03 | MURO EN LÁMINA FIBROCEMENTO EN 8 mm EN SUPERBOARD | M2 | 42
5 | PAÑETES Y RESANES
5.01 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 282
5.02 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 PARA REMATES | ML | 56
6 | ALISTADO DE PISOS
6.01 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 | M2 | 147
6.02 | ALISTADO DE PISOS PARA INSTALACIÓN TAPETE EN VINILO | M2 | 432
6.03 | MEDIACAÑA EN MORTERO | ML | 148
7 | INSTALACIONES ELECTICAS, VOZ Y DATOS
7.01 | SALIDA PARA TOMA DOBLE MONOFÁSICA CON P.T CORRIENTE NORMAL | UN | 114
7.02 | SALIDA PARA TOMA DOBLE MONOFÁSICA CON P.T CORRIENTE REGULADA | UN | 38
7.03 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN LED | UN | 116
7.04 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN FLUORESCENTE DE EMERGENCIA CON BATERÍA | UN | 10
7.05 | SALIDA PARA AVISO DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN | UN | 1
7.06 | SALIDA PARA VENTILADORES | UN | 20
7.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED TIPO BALA 15W | UN | 22
7.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED TIPO BALA 33W | UN | 9
7.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED TIPO PANEL 60X60 35W MARCA GENERAL ELECTRIC | UN | 85
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA | UN | 10
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN | UN | 1
7.12 | ALIMENTADOR CIRCUITO NORMAL 3X12 (F+N+TD) | ML | 720
7.13 | ACOMETIDA CIRCUITO TABLERO N31 EN 3X2F+1X2N+1X6T EN TUBERÍA GALVANIZADA RMC DE 2” | ML | 47
7.14 | ALIMENTADOR CIRCUITO TABLERO N32 EN 3X6F+1X6N+1X12T EN TUBERÍA GALVANIZADA RMC DE 3/4” | ML | 35
7.15 | ALIMENTADOR CIRCUITO TABLERO R32 EN 3X10F+1X10N+1X10T +1X10 TD EN TUBERÍA GALVANIZADA RMC DE 1” | ML | 35
7.16 | ALIMENTADOR CIRCUITO TABLERO R31 EN 3X8F+1X8N+1X8T +1X10 TD EN TUBERÍA GALVANIZADA RMC DE 3/4” | ML | 48
7.17 | CAJAS DE PASO 40x40 EN PVC PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN | UN | 3
7.18 | TABLEROS TRIFÁSICO DE 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 225A,BARRAJE(3F+1N+1T) Y PUERTA CON CHAPA | UN | 2
7.19 | TABLEROS TRIFÁSICO DE 12 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 225A,BARRAJE(3F+1N+1T) Y PUERTA CON CHAPA | UN | 4
7.2 | ALIMENTADOR CIRCUITO TABLERO AIRES ACONDICIONADOS (TAA) EN 3X10F+1X12T EN TUBERÍA GALVANIZADA RMC DE 1” | ML | 61
7.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL HASTA 3x60A; 25kA A 240V | UN | 4
7.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL HASTA 3x100A; 25kA A 240V | UN | 2
7.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE HASTA DE 1x60A; 10kA A 120 / 240V | UN | 39
7.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES | UN | 20
7.25 | ALIMENTADOR CIRCUITO REGULADO 4X12 (F + N+ T AISLADA +TD) | ML | 220
7.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO INTERIOR (Cámara fija de visualización de interiores) | UN | 4
7.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLOFIL CF 54/100 . | ML | 20
7.28 | MONTAJE DE SENSOR DE OCUPACIÓN INCLUYE APARATO | UN | 11
7.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOSOPORTADO (VENTILADORES Y OTROS EQUIPOS) TAA | UN | 4
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA. | UN | 20
7.31 | SALIDA PARA SMART TV CON CABLES Y CAJA | UN | 4
7.32 | TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 4 HILOS | ML | 20
7.33 | PATCH PANEL DE 48 PUESTOS CAT.6A | UN | 2
7.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE 10 FT CATEGORÍA 6A SYSTIMAX | UN | 98
7.35 | SWITCH HP SERIE 5120 DE 48 PUESTOS CAT.6A | UN | 2
7.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6A PARA SALIDAS DATOS Y BACKBONE | ML | 2051
7.37 | SALIDA TOMA DOBLE DE DATOS | UN | 20
7.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLOFIL CF 54/400 CON 2 SEPARADORES PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y DATOS | ML | 50
7.39 | TENDIDO DE CANALETA DE 12x5 | ML | 40
7.4 | CABLE R59 PARA TELEVISIÓN INSTALADO POR BANDEJA | ML | 80
7.41 | SALIDA TOMA SENCILLA DE DATOS | UN | 20
8 | ENCHAPES
8.01 | PULIDA Y BRILLADA GRANITO PULIDO EXISTENTE | M2 | 61
8.02 | PULIDA Y BRILLADA MEDIA CAÑA EXISTENTE | ML | 25
8.03 | ENCHAPE EN PORCELANATO 60X60 COLOR BEIGE, CORONA | M2 | 147
8.04 | ENCHAPE DE PISO FLEXIBLE EN VINILO STICKS C2 2mm, COLOR AZUL OCEANO | M2 | 27
8.05 | ENCHAPE DE PISO FLEXIBLE EN VINILO HELA 2mm COLR GRIS GRANITO | M2 | 405
8.06 | GUARDESCOBA PORCELANATO 0,10x0,60, CORONA | ML | 156
8.07 | GUARDESCOBA PVC | ML | 87
8.08 | MEDIACAÑA EN PISO FLEXIBLE EN VINILO LÍNEA HELA | ML | 148
8.09 | ENCHAPE PARA COLUMNAS EN PIEDRA MUÑECA | ML | 26
9 | CIELO RASO
9.01 | CIELO RASOS EN LAMINA DRY WALL 1/2" . | M2 | 674
9.02 | CIELO RASOS EN LAMINA DRY WALL 1/2" . | ML | 20
9.03 | VOLUMEN DESCOLGADO EN DRYWALL HALL CENTRAL1/2" | UN | 1
9.04 | ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN 61x61 EN DRYWALL, INCLUYE MARCO | UN | 20
9.05 | CAJA PARA BLACKOUT EN DRYWALL 1/2" | ML | 104
9.06 | PERFORACIÓN EN DRYWALL PARA LÁMPARAS LED 0,61 x 0,61 | UN | 85
9.07 | PERFORACIÓN EN DRYWALL PARA BALA 6" | UN | 31
10 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO
10.01 | MANTENIMIENTO BASCULANTES EN VENTANEARÍA | UN | 80
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO DE 10mm TEMPLADO | M2 | 102
10.03 | DIVISIÓN PLEGABLE EN TUBULAR SISTEMA 744 | M2 | 4
10.04 | VIDRIO FLOTADO, TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 CON DILATADORES EN ACERO ANCLADOS A MURO | M2 | 4
10.05 | MODULO DE PERSIANA FIJA | UN | 76
10.06 | REINSTALACIÓN DE VENTANEARÍA EXISTENTE | M2 | 62
10.07 | PUERTA DOBLE EN ALUMINIO 2,30 X1,60 EN PERFIL 3 x 1 | UN | 4
10.08 | PUERTA DOBLE EN ALUMINIO 2,30 X2,0 EN PERFIL 3 x 2 | UN | 1
10.09 | PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO 2,30 X0,9 EN PERFIL 3x1 | UN | 9
11 | PINTURA
11.01 | ESTUCO Y PINTURA SOBRE PAÑETE | M2 | 283
11.02 | PINTURA VINILO BASE AGUA TIPO 1 VINILTEX GENERAL SOBRE MUROS EXISTENTES | M2 | 346
11.03 | PINTURA VINILO BASE AGUA TIPO 2PARA CIELO RASOS EN LAMINA DRYWALL | M2 | 696
11.04 | PINTURA EN LACA ACRÍLICA SOBRE CARPINTERÍA EN ALUMINIO | M2 | 146
12 | CARPINTERÍA MADERA
12.01 | CUBIERTA EN QUÍNTUPLES Y FÓRMICA POSTFORMADA (PARA MESÓN DE FOTOCOPIADORA) | ML | 7
13 | VARIOS
13.01 | REINSTALACIÓN DE BLACKOUT EXISTENTE | M2 | 184
13.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACKOUT BLANCO | M2 | 78
14 | ASEO Y LIMPIEZA
14.01 | ASEO GENERAL DE OBRA | GL | 1
14.02 | ASEO FINAL, TERMINACIÓN DE OBRA | GL | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA
TOTAL COSTOS INDIRECTOS A I U __%
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
| IVA SOBRE UTILIDAD | 16%
TOTAL COSTO OBRA CON A.I.U
15 | ÍTEMS CON IVA PLENO
15.01 | PUESTO DE TRABAJO EN "L" | UN | 7
15.02 | PUESTO DE TRABAJO EN " I" | UN | 14
15.03 | MESA DE JUNTAS | UN | 1
15.04 | SILLA PENTA ALTA | UN | 32
15.05 | INTERLOCUTORA ISO SMART | UN | 24
15.06 | PUESTO DE TRABAJO AULA 3D | UN | 10
15.07 | BIBLIOTECA | UN | 5
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA, ÍTEMS CON IVA PLENO
IVA PLENO 16%
TOTAL COSTO OBRA ÍTEM CON IVA PLENO
TOTAL PRESUPUESTO TERCER PISO, FACULTAD DE MEDICINA UMNG
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN LETRAS (OBRA + DOTACION):
PROPONENTE: CC/ NIT